
 附件

防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程(二期)工艺设备采购施工总承包项目

供配电设备
报

价

文

件
报价单位：                           （公章）
法定代表人：                         （签字）
或委托代理人：                       （签字）
编制时间：          年         月         日
报   价   函

致：中国水产广州建港工程有限公司
1.我方经踏勘工程项目现场和研究供配电设备采购公告 的全部内容后,我方愿意遵照采购公告的相关要求，在全面接受约定的权力、义务和责任的前提下承担本项目供电照明系统--供配电设备采购。

2.我方愿意按照询价人的要求，以不含税总价人民币          元承接本项目，开具税率      %增值税专用发票，含税总价合计人民币          元。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给询价人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位投标作废。

3.我方承诺遵守与本合同相关的国家法律、法规和规章，按照规定的内容和时间向询价人提供成果资料。
4.我方拟投入本项目负责人姓名:       ，年龄:       ，现任职务:       ，职称:        ，联系方式:           。

附件：

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）报价单位资信资料（营业执照、ISO认证、资质证书、安全生产许可证等）；
（4）报价表。
报价单位（公章）：

法定代表人：

(或)委托代理人：

                           报价日期：    年    月    日  

1、法定代表人证明书

  （法人姓名），性别：       ，年龄：       ，身份证号码：                       ，现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

单位成立时间：                           
签发日期：    年    月    日
单位名称：                     （单位公章）

单位地址：                               
经济性质：                               

主营：                                   

兼营（产）：                                                  
法定代表人身份证正反面扫描件
授权委托书

中国水产广州建港工程有限公司：  

（报价人单位名称 ）  法定代表人       以公司名义签署本授权委托书。

兹授权本单位在职员工       ，职位       ，以我方的名义参加防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程(二期)工艺设备采购施工总承包项目供配电设备采购报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目报价及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书经法定代表人签字并盖单位公章生效。
委托代理人签字样式                      

委托代理人身份证号码：                  

委托代理人手机号码：                    
委托代理人邮箱：                        
授权委托日期：       年       月       日

                 法定代表人：            （签字）

                       单位名称：              （单位公章）

委托代理人身份证正反面扫描件

报价单位资信资料

（营业执照、ISO认证、资质证书、安全生产许可证）
4、报价表汇总表
工程名称：防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程(二期)工艺设备采购施工总承包项目

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	不含税价（元）
	备注

	1
	1#变电所供配电设备
	项
	1
	
	详见分项报价表1.1

	2
	2#变电所供配电设备
	项
	1
	
	详见分项报价表1.2

	3
	3#变电所供配电设备
	项
	1
	
	详见分项报价表1.3

	4
	4#变电所供配电设备
	项
	1
	
	详见分项报价表1.4

	5
	4#变电所供配电设备
	项
	1
	
	详见分项报价表1.5

	6
	中心变电所供配电设备
	项
	1
	
	详见分项报价表1.6

	7
	401-1#配电房设备
	项
	1
	
	详见分项报价表1.7

	8
	室外供配电设备
	项
	1
	
	详见分项报价表1.8

	9
	随机备品备件及专用工具
	项
	1
	
	详见分项报价表1.9

	
	不含税总价（元）
	
	

	
	增值税       %（元）
	
	

	
	含税总价（元）
	
	


注：表中清单采用固定总价包干形式。
报价单位（公章）：

   (或)委托代理人：

报价日期：    年    月    日 

	分项报价表1.1（1#变电所供配电设备）

	序号
	设备
	现型号/规格
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高压开关柜
	NXAirS
	13
	面
	上海
	西门子
	
	
	西门子原厂柜

	2
	变电站电力监控系统
	NXpower
	1
	套
	南京
	西门子
	
	
	RTU柜

	3
	直流屏
	DC220V/38AH
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	4
	交流屏
	
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	5
	0.4kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	8
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	6
	0.69kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	2
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	7
	10/0.4KV变压器
	SCB14-630KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	8
	10/0.69KV变压器
	ZSCB14-2000KVA
	1
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	9
	低压母线桥
	1000A
	14
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	含现场测量、辅材等

	10
	低压母线桥
	1000A
	12
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	

	11
	高压母线桥
	TMY-1250A
	10
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	

	12
	0.4kV无功补偿柜
	SIVACON 8PT
	2
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	13
	600mmX150mm热浸锌桥架
	600mmX150mm
	460
	米
	广西
	名优
	
	
	含托臂、立柱等材料

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


	分项报价表1.2（2#变电所供配电设备）

	序号
	设备
	现型号/规格
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高压开关柜
	NXAirS
	16
	面
	上海
	西门子
	
	
	西门子原厂柜

	2
	变电站电力监控系统
	NXpower
	1
	套
	南京
	西门子
	
	
	RTU柜

	3
	直流屏
	DC220V/38AH
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	4
	交流屏
	
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	5
	0.4kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	10
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	6
	0.69kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	6
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	7
	10/0.4KV变压器
	SCB14-315KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	8
	10/0.69KV变压器
	ZSCB14-1250KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	9
	低压母线桥
	630A
	36
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	含现场测量、辅材等

	10
	低压母线桥
	800A
	12
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	

	11
	0.4kV无功补偿柜
	SIVACON 8PT
	2
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	12
	600mmX150mm热浸锌桥架
	600mmX150mm
	500
	米
	广西
	名优
	
	
	含托臂、立柱等材料

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


	分项报价表1.3（3#变电所供配电设备）

	序号
	设备
	现型号/规格
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高压开关柜
	NXAirS
	12
	面
	上海
	西门子
	
	
	西门子原厂柜

	2
	变电站电力监控系统
	NXpower
	1
	套
	南京
	西门子
	
	
	RTU柜

	3
	直流屏
	DC220V/38AH
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	4
	交流屏
	
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	5
	0.4kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	9
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	6
	0.69kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	6
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	7
	10/0.4KV变压器
	SCB14-400KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	8
	10/0.69KV变压器
	ZSCB14-1250KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	9
	低压母线桥
	630A
	36
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	含现场测量、辅材等

	10
	低压母线桥
	800A
	12
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	

	11
	0.4kV无功补偿柜
	SIVACON 8PT
	2
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	12
	600mmX150mm热浸锌桥架
	600mmX150mm
	500
	米
	广西
	名优
	
	
	含托臂、立柱等材料

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


	分项报价表1.4（4#变电所供配电设备）

	序号
	设备
	现型号/规格
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高压开关柜
	NXAirS
	13
	面
	上海
	西门子
	
	
	西门子原厂柜

	2
	变电站电力监控系统
	NXpower
	1
	套
	南京
	西门子
	
	
	RTU柜

	3
	直流屏
	DC220V/38AH
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	4
	交流屏
	
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	5
	0.4kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	12
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	6
	0.69kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	10
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	7
	10/0.4KV变压器
	SCB14-500KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	8
	10/0.69KV变压器
	ZSCB14-1250KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	9
	10/0.69KV变压器
	ZSCB14-1600KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	10
	低压母线桥
	1000A
	12
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	含现场测量、辅材等

	11
	低压母线桥
	800A
	24
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	

	12
	低压母线桥
	630A
	36
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	

	13
	0.4kV无功补偿柜
	SIVACON 8PT
	2
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	14
	600mmX150mm热浸锌桥架
	600mmX150mm
	650
	米
	广西
	名优
	
	
	含托臂、立柱等材料

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


	分项报价表1.5（5#变电所供配电设备）

	序号
	设备
	现型号/规格
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高压开关柜
	NXAirS
	8
	面
	上海
	西门子
	
	
	西门子原厂柜

	2
	变电站电力监控系统
	NXpower
	1
	套
	南京
	西门子
	
	
	RTU柜

	3
	直流屏
	DC220V/38AH
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	4
	交流屏
	
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	5
	0.4kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	7
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	6
	10/0.4KV变压器
	SCB14-800KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	7
	低压母线桥
	1600A
	12
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	含现场测量、辅材等

	8
	0.4kV无功补偿柜
	SIVACON 8PT
	2
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	9
	600mmX150mm热浸锌桥架
	600mmX150mm
	150
	米
	广西
	名优
	
	
	含托臂、立柱等材料

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


	分项报价表1.6（中心变电所供配电设备）

	序号
	设备
	现型号/规格
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高压开关柜
	NXAirS
	22
	面
	上海
	西门子
	
	
	西门子原厂柜

	2
	变电站电力监控系统
	NXpower
	1
	套
	南京
	西门子
	
	
	RTU柜

	3
	直流屏
	DC220V/65AH
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	4
	交流屏
	
	1
	套
	许昌
	许继
	
	
	

	5
	0.4kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	11
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	6
	0.69kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	12
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	7
	10/0.4KV变压器
	SCB14-500KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	8
	10/0.69KV变压器
	ZSCB14-1250KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	9
	10/0.69KV变压器
	ZSCB14-1600KVA
	2
	台
	广东
	顺特
	
	
	

	10
	低压母线桥
	1000A
	12
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	含现场测量、辅材等

	11
	低压母线桥
	800A
	12
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	

	12
	低压母线桥
	630A
	44
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	

	13
	高压母线桥
	TMY-1250A
	10
	米
	广西
	杜尔特
	
	
	

	14
	0.4kV无功补偿柜
	SIVACON 8PT
	2
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	15
	600mmX150mm热浸锌桥架
	600mmX150mm
	900
	米
	广西
	名优
	
	
	含托臂、立柱等材料

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


	分项报价表1.7（401-1#配电房设备）

	序号
	设备
	现型号/规格
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高压开关柜
	NXAirS
	1
	面
	上海
	西门子
	
	
	西门子/ABB原厂柜

	2
	0.4kV低压开关柜
	SIVACON 8PT
	2
	面
	宁波
	奥克斯
	
	
	西门子授权柜

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


	分项报价表1.8（室外供配电设备）

	序号
	设备
	现型号/规格
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	配电箱
	SWX
	17
	个
	南宁
	思屋电气
	
	
	

	2
	接地极
	
	1
	项
	广西
	名优
	
	
	按实际

	3
	接地线
	
	1
	项
	广西
	名优
	
	
	按实际

	4
	热浸锌600x150电缆桥架
	600x150
	1000
	米
	广西
	名优
	
	
	含托臂等材料

	5
	热浸锌400x150电缆桥架
	400x150
	5000
	米
	广西
	名优
	
	
	含托臂等材料

	6
	热浸锌300x150电缆桥架
	300x150
	5000
	米
	广西
	名优
	
	
	含托臂等材料

	7
	热浸锌200x150电缆桥架
	200x150
	5000
	米
	广西
	名优
	
	
	

	8
	型钢
	
	10
	吨
	中国
	名优
	
	
	按实际

	9
	镀锌钢管
	
	3
	km
	中国
	名优
	
	
	按实际

	11
	电缆附件
	
	1
	项
	中国
	名优
	
	
	按实际

	12
	维修电源箱
	SWX
	91
	个
	南宁
	思屋电气
	
	
	

	13
	防火封堵
	
	1
	项
	中国
	名优
	
	
	按实际

	14
	所有安装用金属钢材及非金属等
	
	10
	吨
	中国
	名优
	
	
	按实际

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


	分项报价表1.9（随机备品备件及专用工具）

	序号
	备品备件名称
	规格
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）
	备  注

	1
	抽湿机
	
	24
	台
	中国
	名优
	
	
	

	2
	恒温工属具柜
	
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	3
	办公桌椅
	
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	4
	文件柜
	
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	5
	10kv绝缘地胶
	厚：8mm宽：1000mm
	1
	批
	中国
	名优
	
	
	按需

	6
	中置手车操作摇把
	
	12
	套
	上海
	西门子
	
	
	

	7
	断路器储能手柄
	
	12
	套
	上海
	西门子
	
	
	

	8
	断路器分闸线圈
	
	12
	套
	上海
	西门子
	
	
	

	9
	断路器合闸线圈
	
	12
	套
	上海
	西门子
	
	
	

	10
	储能电机
	
	12
	套
	上海
	西门子
	
	
	

	11
	真空断路器运载小车
	
	12
	套
	上海
	西门子
	
	
	

	12
	二次插头、插座
	
	24
	套
	上海
	西门子
	
	
	

	13
	兆欧表
	DC：5000V
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	14
	兆欧表
	DC：500V
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	15
	高精度指针式万用表
	
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	16
	高精度数字式万用表
	
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	17
	高精度数字式钳形万用表
	
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	18
	数字式双钳相位伏安表
	测量电流1mA~5A
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	19
	电动液压压接钳（充电式）
	300C
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	20
	大平口螺旋压紧式接地线
	
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	21
	弹簧夹钳式低压接地线
	
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	22
	10kv声光验电器
	
	6
	套
	中国
	名优
	
	
	

	23
	绝缘靴
	15kv
	24
	双
	中国
	名优
	
	
	

	24
	绝缘手套
	15kv
	24
	双
	中国
	名优
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	



