## 1、T15转运站-土建
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-T15转运站-土建
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 平整场地 | 1、土壤类别：三类土 | m2 | 153.01
2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：坑边堆放 | m3 | 94.5
3 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：坑边堆放 | m3 | 310.7
4 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计和规范要求 2、填方来源、运距：挖土利用 | m3 | 309.16
5 | 余方弃置 | 1、运距：自行考虑 | m3 | 96.04
6 | 截（凿）桩头 | 1、桩类型：灌注桩 2、含垃圾清运 | m3 | 1.98
7 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1、桩钢筋和承台钢筋连接 | 根 | 14
8 | 砖基础 | 1、采用240厚Mu15混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 15.79
9 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 9.27
10 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类：商品砼 泵送 2、混凝土强度等级：C35 | m3 | 30.31
11 | 设备基础 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C35 | m3 | 16.06
12 | 柱脚包裹 | 1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 20.56
13 | 注浆 | 1、采用H-40细石混凝土或无收缩灌浆料 | m3 | 0.35
14 | 封闭管内浇灌混凝土 | 1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C35 | m3 | 2.2
15 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.24
16 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C35 | m3 | 17.15
17 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.4
18 | 坡道 | 1、300厚粒径5~32砾石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 2、100厚C20混凝土 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚1:2水泥砂浆面层 5、20厚1:1金刚砂水泥防滑条，横向中距200，突出坡道面4 | m2 | 12.36
19 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径12以内 | t | 3.321
20 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径25以内 | t | 13.085
21 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：砌体拉结筋，直径6 | t | 0.076
22 | 预埋铁件 | 1、规格：预埋铁件、螺栓等 | t | 0.606
23 | 机械连接 | 1、螺纹套筒种类：直螺纹连接φ25以内 | 个 | 410
24 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋类型、规格：HRB400 | 个 | 52
25 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、不同材料基体交接处铺设抗裂钢丝网 | m2 | 34.2
26 | 墙面涂膜防水 | 1、外墙面 2、2.0mm厚水泥基防水涂料 | m2 | 87.91
27 | 细石混凝土楼地面 | 1、地面 2、100厚碎石夯实 3、100厚C20混凝土垫层 4、刷素水泥浆一道(掺3%~5%的建筑胶） 5、40厚C20细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光。(按轴线设分格缝) | m2 | 119.52
28 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙面 2、素水泥浆一道甩毛 3、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 | m2 | 93.9
29 | 块料墙面 | 1、外墙面 2、刷聚合物水泥浆一道 3、10厚1:3水泥砂浆找平 4、10厚1:2水泥砂浆粘结层 5、10厚面砖（粘面随贴随刷界面处理剂） 6、1:1水泥砂浆或专用勾缝剂勾缝 | m2 | 87.91
30 | 抹灰面油漆 | 1、内墙面 2、白色乳胶漆一底两面，含腻子 | m2 | 93.9
31 | 外脚手架 | 1、砌墙脚手架 | m2 | 94
32 | 里脚手架 | 1、抹灰脚手架 | m2 | 86
33 | 垫层 |  | m2 | 22.9
34 | 桩承台基础 |  | m2 | 75.63
35 | 基础梁 |  | m2 | 79.49
36 | 设备基础 |  | m2 | 21.21
37 | 矩形柱 | 1、柱脚包裹 | m2 | 130.99
38 | 二次浇灌层模板 |  | m2 | 2.4
39 | 构造柱 |  | m2 | 13.95
40 | 圈梁 |  | m2 | 13.47
41 | 坡道 |  | m2 | 1.7
42 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
合 计

## 2、内港池码头皮带机平台-土建
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-内港池码头皮带机平台-土建
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类 2、人机配合挖土 3、坑边堆放 | m3 | 4761.45
2 | 回填方 | 1、挖土利用 | m3 | 2738.14
3 | 余方弃置 | 1、运距：自行考虑 | m3 | 2023.32
4 | 垫层 | 1、混凝土种类：预拌泵送 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 249.63
5 | 满堂基础 | 1、混凝土种类：预拌泵送 2、混凝土强度等级：C35 | m3 | 1594.22
6 | 设备基础 | 1、混凝土种类：预拌泵送 2、混凝土强度等级：C35 | m3 | 104.44
7 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：预拌泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、基础短柱 | m3 | 64.51
8 | 柱脚包裹 | 1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土 | m3 | 100.97
9 | 柱脚包裹 | 1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 6.95
10 | 柱脚包裹 | 1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 6.11
11 | 注浆 | 1、无收缩灌浆料二次灌浆 | m3 | 5.52
12 | 平板 | 1、混凝土种类：商品砼 泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：廊道面混凝土板 | m3 | 242.62
13 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径12mm以内 | t | 42.873
14 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径25mm以内 | t | 186.117
15 | 预埋铁件 | 预埋件制作安装 | t | 6.086
16 | 机械连接 | 1、规格：25以内 | 个 | 2588
17 | 细石混凝土楼地面 | 1、面层厚度、混凝土强度等级：平台结构层上用C20细石混凝土按照1%的坡度朝落水口找坡,找坡最厚处不超过60mm | m2 | 2502.08
18 | 基础 | 1、基础类型：垫层 | m2 | 99.22
19 | 基础 | 1、基础类型：满堂基础 | m2 | 645.53
20 | 基础 | 1、基础类型：设备基础 | m2 | 49.39
21 | 矩形柱 | 1、基础短柱 | m2 | 342.72
22 | 柱脚包裹 |  | m2 | 1107.96
23 | 平板 | 1、廊道面混凝土板 | m2 | 96.32
24 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
合 计

## 3、T02-T15转运站之间BC9、BC18皮带机通廊-土建
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-T02-T15转运站之间BC9、BC18皮带机通廊-土建工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类 2、人机配合挖土 3、坑边堆放 | m3 | 1377.15
2 | 回填方 | 1、挖土利用 | m3 | 1052.2
3 | 余方弃置 | 1、运距：自行考虑 | m3 | 324.96
4 | 截（凿）桩头 | 1、桩类型：灌注桩 2、含垃圾清运 | m3 | 7.07
5 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1、桩钢筋和承台钢筋连接 | 根 | 50
6 | 垫层 | 1、混凝土种类：预拌泵送 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 21.92
7 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类：预拌泵送 2、混凝土强度等级：C35 | m3 | 233.28
8 | 设备基础 | 1、混凝土种类：预拌泵送 2、混凝土强度等级：C35 | m3 | 8.3
9 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：预拌泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、基础短柱 | m3 | 59.66
10 | 柱脚包裹 | 1、混凝土种类：商品砼 非泵送 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 5.82
11 | 注浆 | 1、采用H-40细石混凝土或无收缩灌浆料 | m3 | 23.7
12 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径12mm以内 | t | 2.6
13 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径25mm以内 | t | 29.728
14 | 预埋铁件 | 预埋件制作安装 | t | 0.104
15 | 机械连接 | 1、规格：25以内 | 个 | 370
16 | 基础 | 1、基础类型：垫层 | m2 | 16.82
17 | 基础 | 1、基础类型：桩承台 | m2 | 172.8
18 | 基础 | 1、基础类型：设备基础 | m2 | 18.64
19 | 矩形柱 | 1、基础短柱 2、含灌浆部位 | m2 | 318.2
20 | 柱脚包裹 |  | m2 | 14.48
21 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
合 计

## 4、侯工房土建
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-侯工房土建
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 平整场地 | 1、土壤类别：一、二类土 | m2 | 438.6
2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土运距：自行考虑 | m3 | 130.98
3 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土运距：自行考虑 | m3 | 115.08
4 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计和规范要求 2、填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 146.22
5 | 预制管桩填芯 | 1、管桩截面尺寸：见设计图纸 2、填芯高度：3m 3、填芯材料：预拌砼 4、砼强度：C35 5、桩数：34 6、内壁清理 | m3 | 6.28
6 | 钢筋笼 | 1、管桩灌芯钢筋笼 2、钢筋种类、规格：见设计图纸 | t | 1.677
7 | 预埋铁件 | 管桩灌芯5厚托板制作安装 | t | 0.082
8 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖190*90*43mm 2、砂浆强度等级：DMM10预拌砂浆 3、防潮层材料种类：墙身在室内地坪下60mm处做20厚预拌抹灰砂浆DPM20内加5%的防水剂墙身防潮层 | m3 | 18.95
9 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砌筑砂浆 | m3 | 54.7
10 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砌筑砂浆 | m3 | 118.31
11 | 垫层 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 17.41
12 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 | m3 | 42.56
13 | 基础梁 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 | m3 | 37.15
14 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 44.64
15 | 构造柱 | 1、构造柱、抱框柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25 | m3 | 22.76
16 | 圈梁 | 1、窗台梁、女儿墙压顶、止水坎 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25 | m3 | 13.61
17 | 过梁 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.85
18 | 直形墙 | 1、屋面女儿墙，厚度200mm 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 | m3 | 10.17
19 | 有梁板 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 175.6
20 | 雨篷、空调板 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 17.26
21 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 25
22 | 散水 | 1、50厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、素土夯实,向外坡5% | m2 | 45.12
23 | 坡道 | 1、100厚C20混凝土随捣随抹成粗麻面 3、300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 4、素土夯实(按照平面坡度) | m2 | 5.4
24 | 台阶 | 1、8~12厚铺地砖面层,1:1水泥砂浆勾缝(防滑地砖) 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60厚C15混凝土,台阶面向外找坡1% 6、300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 7、素土夯实 | m2 | 27.22
25 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ12mm以内 | t | 38.2
26 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ25mm以内 | t | 27.9
27 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：砌体拉结筋 | t | 1.235
28 | 钢筋电渣压力焊接头 | 框架柱竖向钢筋12mm≤直径≤22mm | 个 | 1068
29 | 机械连接 | 1、螺纹套筒种类：直螺纹 2、规格：水平钢筋直径≥25mm | 个 | 182
30 | 砌块墙钢丝网加固 | 砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网 | m2 | 147.6
31 | 钢梯 | 屋面检修钢爬梯，做法见设计图纸 | 个 | 1
32 | 木质门 | 成品木门 | m2 | 50.19
33 | 金属（塑钢）门 | 1、框、扇材质：断桥隔热铝合金门框 2、玻璃品种、厚度：6透明+12空气+6透明 | m2 | 19.53
34 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：断桥隔热铝合金窗框 2、玻璃品种、厚度：6透明+12空气+6透明 | m2 | 86.4
35 | 平面砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 421.64
36 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：2厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 460.16
37 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数：双层 | m2 | 460.16
38 | 隔离层 | 1、隔离层做法：10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 421.64
39 | 屋面刚性层 | 40厚C20细石混凝土保护层(配c6或冷拔c4的一级钢筋,双向中距150钢筋网片绑扎或点焊) | m2 | 421.64
40 | 墙面涂膜防水 | 1、外墙面、雨蓬屋面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 713.32
41 | 平面砂浆找平层 | 1、部位：雨蓬 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 17.26
42 | 墙面涂膜防水 | 1、内墙面（卫生间、淋浴间、开水间） 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 251.9
43 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间、淋浴间、开水间楼地面 2、防水膜品种：2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 49.04
44 | 保温隔热屋面 | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：85厚挤塑聚苯板 2、最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层 | m2 | 421.64
45 | 保温隔热墙面 | 1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：30厚岩棉板 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆（压入耐碱纤维网格布一层） | m2 | 696.06
46 | 块料地面 | 1、防水地砖地面（卫生间、淋浴间、开水间） 2、素土夯实 3、60厚C20砼垫层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石砼找坡 6、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 7、面层材料品种、规格、颜色：8-15厚地砖，干水泥擦缝（防滑地砖） | m2 | 24.19
47 | 块料地面 | 1、地砖地面（除卫生间、淋浴间、开水间外） 2、素土夯实 3、60厚C20砼垫层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 6、面层材料品种、规格、颜色：8-15厚地砖，干水泥擦缝（防滑地砖） | m2 | 334.26
48 | 块料楼面 | 1、防水地砖楼面（卫生间、淋浴间） 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石砼找坡 4、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：8-15厚地砖，干水泥擦缝（防滑地砖） | m2 | 24.85
49 | 块料楼面 | 1、地砖楼面（除卫生间、淋浴间外） 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、找平层厚度、砂浆配合比： 4、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：8-15厚地砖，干水泥擦缝（防滑地砖） | m2 | 346.58
50 | 块料楼梯面层 | 1、楼梯间 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、找平层厚度、砂浆配合比： 4、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：8-15厚地砖，干水泥擦缝（防滑地砖） | m2 | 25
51 | 块料踢脚线 | 1、5~10厚地砖踢脚,稀水泥浆擦缝 2、8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 | m | 531.5
52 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙 2、基层界面处理，20厚1:2.5防水水泥砂浆找平 | m2 | 696.06
53 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙（除卫生间、淋浴间、开水间外） 2、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平 | m2 | 1791.91
54 | 块料墙面 | 1、墙体类型：内墙（卫生间、淋浴间、开水间） 2、面层材料品种、规格、颜色：白水泥擦缝，5-7厚面砖，4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 3、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 251.9
55 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位：雨蓬，清单量为水平投影面积 2、20厚1：3水泥砂浆抹灰 | m2 | 17.26
56 | 天棚抹灰 | 1、部位：除卫生间、开水间外 2、素水泥浆一道刷毛（内掺建筑胶） 3、抹灰厚度、材料种类：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 | m2 | 769.82
57 | 吊顶天棚 | 1、部位：卫生间、开水间； 2、铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定； 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨链接,间距≤600； 4、与安装型式配套的专用上主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 5、10号镀锌低碳钢丝(或c8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定； 6、现浇钢筋混凝土板底预留c10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 | m2 | 53.49
58 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：外墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆涂料一底二度 | m2 | 713.32
59 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：内墙面（除卫生间、淋浴间、开水间外） 2、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：涂料饰面 | m2 | 1791.91
60 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：除卫生间、开水间外 2、刮腻子要求：3~5厚底基防裂腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：涂料饰面(无机涂料) | m2 | 769.82
61 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 无障碍坡道扶手，做法见图集12J926-1/H1 | m | 9
62 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆700高（楼梯休息平台处），做法见图集15J403-H4/C15 | m | 3
63 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯栏杆，做法见图集15J403-B5/B16 | m | 10
64 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 空调板栏杆700高，做法见图集15J403-PB1/D13 | m | 16.8
65 | 屋面检修孔盖板 | 做法见图集12J201-H20 | m2 | 1.21
66 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：见设计图纸 3、层高3.6米 4、脚手架材质自行考虑 | m2 | 877.2
67 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：见设计图纸 | m2 | 877.2
68 | 垫层 | 垫层复合木模板 | m2 | 54.11
69 | 桩承台 | 桩承台复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 93.07
70 | 基础梁 | 基础梁复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 203.03
71 | 矩形柱 | 周长2.5米以内，高度3.6米以内，支架材质自行考虑 | m2 | 272.03
72 | 构造柱 | 构造柱复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 281.22
73 | 圈梁 | 窗台梁、女儿墙压顶复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 130.21
74 | 过梁 | 过梁复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 44.73
75 | 直形墙 | 屋面女儿墙复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 76.32
76 | 有梁板 | 有梁板复合木模板，板厚120mm，支架材质自行考虑 | m2 | 1212.53
77 | 雨篷 | 板式雨蓬复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 17.26
78 | 楼梯 | 楼梯复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 25
不含税报价合计
增值税 %
含税报价总计（元）

## 5、机修房土建
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-机修房土建
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 平整场地 | 1、土壤类别：一、二类土 | m2 | 235.6
2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土运距：自行考虑 | m3 | 218.2
3 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土运距：自行考虑 | m3 | 252.56
4 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计和规范要求 2、填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 414.17
5 | 预制管桩填芯 | 1、管桩截面尺寸：见设计图纸 2、填芯高度：3m 3、填芯材料：预拌砼 4、砼强度：C35 5、桩数：12 6、内壁清理 | m3 | 2.22
6 | 钢筋笼 | 1、管桩灌芯钢筋笼 2、钢筋种类、规格：见设计图纸 | t | 0.592
7 | 预埋铁件 | 管桩灌芯5厚托板制作安装 | t | 0.029
8 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖190*90*43mm 2、砂浆强度等级：DMM10预拌砂浆 3、防潮层材料种类：墙身在室内地坪下60mm处做20厚预拌抹灰砂浆DPM20内加5%的防水剂墙身防潮层 | m3 | 15.09
9 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚外墙 无水房间 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砌筑砂浆 | m3 | 25.43
10 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压砂加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚内墙 无水房间 3、砂浆强度等级：DMM7.5预拌砌筑砂浆 | m3 | 9.72
11 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位：机修间砖砌踏步 2、砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖240*115*53mm 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10预拌砌筑砂浆 | m2 | 0.88
12 | 砖地沟、明沟 | 1、部位：机修间地沟 2、砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖240*115*53mm 3、砂浆强度等级、配合比：DMM10预拌砌筑砂浆 | m3 | 4.42
13 | 垫层 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 6
14 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 | m3 | 9.6
15 | 基础梁 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 | m3 | 15.58
16 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 25.92
17 | 构造柱 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.76
18 | 圈梁 | 1、窗台梁、女儿墙压顶 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.45
19 | 过梁 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.27
20 | 直形墙 | 1、屋面女儿墙，厚度200mm 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 | m3 | 7.44
21 | 有梁板 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 48.11
22 | 雨篷 | 1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 17.1
23 | 散水 | 1、50厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、素土夯实,向外坡5% | m2 | 26.16
24 | 坡道 | 1、50厚C20细石混凝土,随捣随抹成粗麻面 2、100厚C20混凝土 3、300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 4、素土夯实(按照平面坡度) | m2 | 43.2
25 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ12mm以内 | t | 7.991
26 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ25mm以内 | t | 7.633
27 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：砌体拉结筋 | t | 0.317
28 | 钢筋电渣压力焊接头 | 框架柱竖向钢筋12mm≤直径≤22mm | 个 | 200
29 | 机械连接 | 1、螺纹套筒种类：直螺纹 2、规格：水平钢筋直径≥25mm | 个 | 6
30 | 砌块墙钢丝网加固 | 砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网 | m2 | 48
31 | 钢梯 | 屋面检修钢爬梯，做法见设计图纸 | 个 | 1
32 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM甲1524、M1524 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、含五金门锁、闭门器等 | m2 | 18
33 | 金属卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸：JLM4840 2、门材质：暂按铝合金考虑 3、启动装置品种、规格：含电机电动装置 | m2 | 38.4
34 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：断桥隔热铝合金窗框 2、玻璃品种、厚度：6透明+12空气+6透明 | m2 | 26.46
35 | 平面砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 223.2
36 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：2厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 250.74
37 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数：双层 | m2 | 250.74
38 | 隔离层 | 1、隔离层做法：10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 223.2
39 | 屋面刚性层 | 40厚C20细石混凝土保护层(配c6或冷拔c4的一级钢筋,双向中距150钢筋网片绑扎或点焊) | m2 | 223.2
40 | 墙面涂膜防水 | 1、外墙面、雨蓬屋面 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 362.24
41 | 平面砂浆找平层 | 1、部位：雨蓬 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 223.2
42 | 保温隔热屋面 | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：85厚挤塑聚苯板 2、最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层 | m2 | 223.2
43 | 保温隔热墙面 | 1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：30厚岩棉板 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆（压入耐碱纤维网格布一层） | m2 | 291.46
44 | 彩色混凝土地面（机修间） | 1、50厚C25彩色混凝土面层,内配c4@200双向配筋 2、素水泥浆结合层一遍 3、60厚C20混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 168.84
45 | 水泥砂浆地面（材料库、废品间） | 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、60厚C20混凝土垫层 4、素土夯实 | m2 | 50.74
46 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、6厚预拌抹灰砂浆DPM20抹面压光 2、12厚预拌抹灰砂浆DPM15 3、墙体整理平整,刷专用界面剂一遍 | m | 75.5
47 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙 2、基层界面处理，20厚1:2.5防水水泥砂浆找平 | m2 | 345.14
48 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙 2、刷专用界面剂一遍 3、底层厚度、砂浆配合比：9厚预拌抹灰砂浆DPM15 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚预拌抹灰砂浆DPM20 | m2 | 353.41
49 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、独立柱抹灰 2、刷专用界面剂一遍 3、底层厚度、砂浆配合比：9厚预拌抹灰砂浆DPM15 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚预拌抹灰砂浆DPM20 | m2 | 10.85
50 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位：雨蓬、空调板，清单量为水平投影面积 2、20厚1：3水泥砂浆抹灰 | m2 | 17.1
51 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位：机修房地沟 2、20厚1：3水泥砂浆抹灰 | m2 | 18.44
52 | 天棚抹灰 | 1、部位：材料库、废品间 2、抹灰厚度、材料种类：5厚预拌抹灰砂浆DPM15打底，3厚预拌抹灰砂浆DPM20抹平(内掺建筑胶) | m2 | 57.6
53 | 天棚抹灰 | 1、部位：机修间 2、抹灰厚度、材料种类：6厚预拌抹灰砂浆DPM20抹平(内掺建筑胶) | m2 | 215.95
54 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：外墙面 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆涂料一底二度 | m2 | 345.14
55 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：内墙面（材料库、废品间） 2、涂料品种、喷刷遍数：白水泥浆两遍 | m2 | 163.38
56 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：内墙面（机修间） 2、刮腻子要求：2厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：仿瓷涂料三遍 | m2 | 200.88
57 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：材料库、废品间 2、涂料品种、喷刷遍数：白水泥浆两遍(质量配合比为:白水泥100:建筑胶20) | m2 | 57.6
58 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：机修间 2、刮腻子要求：2厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：仿瓷涂料三遍 | m2 | 215.95
59 | 成品车档 | 机修房成品车档，材质按钢质考虑 | 个 | 1
60 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：见设计图纸 3、层高4.8米 4、脚手架材质自行考虑 | m2 | 235.6
61 | 综合脚手架 | 浇捣脚手架，层高5m以内，脚手架材质自行考虑 | m2 | 235.6
62 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：见设计图纸 | m2 | 235.6
63 | 降水 | 基坑采用轻型井点降水，按2套井点泵，使用20天考虑 | 项 | 1
64 | 垫层 | 垫层复合木模板 | m2 | 22.84
65 | 桩承台 | 桩承台复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 33.3
66 | 基础梁 | 基础梁复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 103.84
67 | 矩形柱 | 周长2.5米以内，高度3.6米以内，支架材质自行考虑 | m2 | 33.54
68 | 矩形柱 | 周长2.5米以内，高度5米以内，支架材质自行考虑 | m2 | 129.44
69 | 构造柱 | 构造柱复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 56.61
70 | 圈梁 | 窗台梁、女儿墙压顶复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 39.24
71 | 过梁 | 过梁复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 17.4
72 | 直形墙 | 屋面女儿墙复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 55.8
73 | 有梁板 | 有梁板复合木模板，板厚120mm，支架材质自行考虑 | m2 | 347.6
74 | 雨篷 | 板式雨蓬复合木模板，支架材质自行考虑 | m2 | 17.1
不含税报价合计
增值税 %
含税报价总计（元）