## 劳务分包工程量清单
东洲石化码头改造工程施工劳务工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特性/工作内容 | 计量单位 | 暂定数量 | 不含税单价 | 不含税合计 | 含税合计 | 备注
一 | 水工建筑上部结构
1.1 | 桩帽 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 11.09
1.2 | 桩帽 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋加工制作、绑扎（焊接）、配合二次转运、安装； 3.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | t | 0.832
1.3 | 桩帽 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 21.12
1.4 | 桩帽 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 1.78
1.5 | 下横梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 7.56
1.6 | 下横梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 1.587
1.7 | 下横梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 11.67
1.8 | 下横梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 3.696
1.9 | 上横梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 49.78
1.10 | 上横梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 4.244
1.11 | 纵梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 39.6
1.12 | 纵梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 7.216
1.13 | 纵梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 6.21
1.14 | 纵梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 0.84
1.15 | 面板 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 9.9
1.16 | 面板 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 0.578
1.17 | 面板 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 11.09
1.18 | 面板 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 1.858
1.19 | 集液池 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 151.87
1.20 | 集液池 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 15.525
1.21 | 面板 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 7
1.22 | 面板 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 1.507
1.23 | 消控平台 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 612
1.24 | 消控平台 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 37.542
1.25 | 引桥横梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 142.95
1.26 | 引桥横梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 11.085
1.27 | 引桥横梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 28
1.28 | 引桥横梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 2.145
1.29 | 引桥横梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 108.88
1.30 | 引桥横梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 6.352
1.31 | 引桥横梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑.振捣.清理分层浇筑浮浆.抹面.养护等； 3.型钢转运.焊接.安装拆除等； 4.模板.方木转运.铺设等； 5.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | m³ | 108.76
1.32 | 引桥横梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 6.333
1.33 | 引桥横梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 34.99
1.34 | 引桥横梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 4.115
1.35 | 引桥横梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 54.91
1.36 | 引桥横梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.根据设计图纸要求，完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 8.665
二 | 码头面改造
2.1 | 新增快速脱缆钩 | 1.750KN 3钩； 2.基础预埋钢板； 3.焊接连接铁件等； 4.根据设计图纸要求，完成以上工作所需小型机械人工工具辅材按套包干报价。 | 套 | 1 |  |  |  | 按图纸包干报价
2.2 | 移位快速脱缆钩 | 1.750KN 3钩； 2.基础预埋钢板； 3.焊接连接铁件等； 4.根据设计图纸要求，完成以上工作所需小型机械人工工具辅材按套包干报价。 | 套 | 2 |  |  |  | 按图纸包干报价
2.3 | 新增橡胶护舷 | 1.GD280H*2500L； 2.基础预埋钢板； 3.焊接连接铁件等； 4.根据设计图纸要求，完成以上工作所需小型机械人工工具辅材按套包干报价。 | 套 | 2 |  |  |  | 按图纸包干报价
2.4 | 拆除钢护栏 | 1.横立管切割； 2.清理转运等所需小型机械人工工具辅材。 | m | 21.25
2.5 | 新增钢护栏 | 1.基础预埋钢板； 2.焊接立管等连接铁件； 3.转运等所需小型机械人工工具辅材。 | m | 273
2.6 | 新建卸料臂基础梁 | 1.C40，现浇； 2.分层砼浇筑、振捣、清理分层浇筑浮浆、抹面、养护等； 3.支撑型钢和模板安装拆除； 4.完成以上工作内容所需人工工具辅材。 | m³ | 156
2.7 | 新建卸料臂基础梁 钢筋 | 1.钢筋，直径综合考虑； 2.钢筋下料.制作.绑扎（焊接）.配合二次转运.安装； 3.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材。 | t | 30.6
2.8 | 新建消防炮基础 | 1.螺栓钻孔、化学植筋、基础预埋定位钢板等； 2.现浇混凝土基础； 3.根据设计图纸要求，完成以上工作内容所需人工工具辅材按套包干报价。 | 套 | 3 |  |  |  | 按图纸包干报价
2.9 | 新建干粉炮基础 | 1.螺栓钻孔、化学植筋、基础预埋定位钢板； 2.现浇混凝土基础； 3.根据设计图纸要求，完成以上工作内容所需人工工具辅材按套包干报价。 | 套 | 6 |  |  |  | 按图纸包干报价
2.10 | 原基础拆除 | 1.原16台装卸臂基础拆除； 2.3台软管吊及原消防炮基础拆除； 3.少量与本工程无关的原设备基础拆除； 4.完成以上工作内容所需小型机械人工工具辅材总价包干报价。 | 项 | 1 |  |  |  | 按图纸包干报价
2.11 | 钢筋混凝土梁板拆除 | 1.面板、纵梁、横梁切割； 2.机械破除+人工破除； 3.保护原结构钢筋等所需小型机械人工工具辅材总价包干报价。 | 项 | 1 |  |  |  | 按图纸包干报价
2.12 | 设备基础磨耗层修复 | 1.矩形切割5cm深，人工破除; 2.切割外露钢筋； 3.加钢筋网防裂作业等所需小型机械人工工具辅材总价包干报价。 | 项 | 1 |  |  |  | 按图纸包干报价
2.13 | 裂缝处理 | 1.开“V”型槽。间距一般为20-40cm； 2.改性环氧树脂类灌缝胶注浆； 3.完成以上工作内容等所需小型机械人工工具辅材综合考虑报价。 | m | 500
2.14 | 码头面钢板铺设 | 1.采用长6m*宽2m*厚10mm钢板沿码头面行车道宽4m铺设，钢板两端锚筋入面板20cm； 2.钢板纵向分段焊接； 3.根据施工方案实施所需小型机械人工工具辅材综合考虑报价。 | m2 | 2500
2.15 | 防腐涂层涂刷 | 1.防水材料品种及规格:硅烷； 2.技术要求:满足设计图纸技术要求； 3.部位:混凝土表面； 4.所需小型机械人工工具辅材综合考虑报价。 | m2 | 7319
2.16 | 码头面管架、电缆桥架拆除及恢复 | 1.机械切割恢复立柱横梁型钢15t； 2.切割及恢复水管氮气蒸汽金属管道直径110mm以上15根； 3.桥架拆除及恢复160m,电缆550m、光纤680m； 4.按施工方案要求，完成以上工作所需小型机械人工工具辅材总价包干报价。 | 项 | 1 |  |  |  | 按图纸包干报价
2.17 | 计日工 | 1.超出清单外和甲方安排的与项目相关劳务工作 | 工日 | 300