## 封丘农田输配电工程量清单
农田输配电工程量清单报价表
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目一标段
组号：壹 | 分组名称：第一部分 建筑工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 第一部分 建筑 工程 |  |  |  |  | 0
1.1 | 农田输配电工程 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 低压输电线路 |  | 眼 | 350.00 |  | 0
(1) | 沟槽土方开挖 | 1.部位:地埋线沟槽开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.深度:投标方依据现场情况自行考虑 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | m3 | 49680.00 | 0 | 0
(2) | 沟槽土方回填 | 1.部位:地埋线沟槽回填 2.填方材料品种:素土回填 3.密实度要求:满足图纸设计要求 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | m3 | 49680.00 | 0 | 0
(3) | 地埋线铺设 YJLV22 0.6/1kV（ 3*25+1*16mm2） | 1.部位:电力电缆敷设 2.规格:YJLV22-0.6/1KV-3× 25+1×16mm2 3.电压（kV):1KV 4.敷设方式、部位:直埋敷设 5.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | m | 248400.00 | 0 | 0
1.1.2 | 低压下线护管（ 包含过路打孔、 接线费等） |  | m | 2100.00 | 0 | 0
(1) | 钢管（DN50） | 1.部位:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | m | 2100.00 | 0 | 0
注：以上工程量均为暂定，最终以业主确认并通过审计的工程量清单为准。

## 04-1 工程量清单计价表-建筑 (hidden)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
|  |  | 1 | 35944745.98 |  | 35944745.98
一 | 第一部分 建筑 工程 |  |  |  |  | 35944745.98
(一) | 一标段（6万亩） |  |  |  |  | 35944745.98
1 | 农田基础设施建 设工程 |  |  |  |  | 23344745.98
1.1 | 田块整治工程 |  |  |  |  | 7183606.59
1.1.1 | 田块整治 | 亩 | 150 | 47890.71 |  | 7183606.59
(1) | 耕作层表土剥离 0.3m | m³ | 30000.15 | 2.03 |  | 60900.3
(2) | 土方运输（ 50cm） | m³ | 50000.25 | 20.75 |  | 1037505.19
(3) | 土方回填（ 50cm） | m³ | 50000.25 | 3.21 |  | 160500.8
(4) | 耕作层表土回填 | m³ | 30000.15 | 2.03 |  | 60900.3
1.1.2 | 深耕耙地（深耕 一遍耙地二遍） | 亩 | 60000 | 97.73 |  | 5863800
1.2 | 灌溉和排水工程 |  |  |  |  | 2070681.57
1.2.1 | 灌溉工程 |  |  |  |  | 500517.36
1.2.1.1 | 水源工程 |  |  |  |  | 441849.3
1.2.1.1. 1 | 新打机井 (井深 70米，井管内 40cm，外50cm) | 眼 | 350 | 78.15 |  | 27353.54
1.2.1.1. 1.1 | 每眼单价 | 元 |  |  |  | 27353.54
(1) | 打井 地层类别 粘土 | m | 17 | 328.92 |  | 5591.64
(2) | 打井 地层类别 粉细砂 | m | 53 | 368.19 |  | 19514.07
(3) | 洗井 | m | 70 | 30.55 |  | 2138.5
(4) | 钢制井底盘 | 个 | 1 | 109.33 |  | 109.33
1.2.1.1. 2 | 井房基座 |  |  |  |  | 414495.76
1.2.1.1. 2.1 | 玻璃钢井房基座 (1.3*1.3*0.4) | 座 | 828 | 500.6 |  | 414495.76
1.2.1.1. 2.1.1 | 每座单价 | 元 |  |  |  | 414495.76
(1) | 土方开挖 | m³ | 0.17 | 5.18 |  | 0.88
(2) | 原土夯实 | m² | 1.69 | 6.21 |  | 10.49
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(3) | C25混凝土基座（ 1.3m*1.3m*0.4m ) | m³ | 0.59 | 455.95 |  | 269.01
(4) | 预埋件（φ 16*250mm）（一 套4根） | 套 | 1 | 16.31 |  | 16.31
(5) | 模板制作与安装 | m² | 2.08 | 56.43 |  | 117.37
(6) | 标示牌（瓷片 井 房基座处 200*300mm） | 块 | 1 | 43.49 |  | 43.49
(7) | 预埋穿线管 PVC Φ75 | m | 0.5 | 21.78 |  | 10.89
(8) | 接地系统 | 套 | 1 | 189.36 |  | 189.36
1.2.1.1. 2.2 | 旧井堡及井台拆 除、清运 | 座 | 478 | 600.14 |  | 286866.92
1.2.1.1. 3 | 复探费 | 座 | 168 | 755.78 |  | 126971.04
1.2.1.2 | 输水工程 | 眼 | 350 | 2.87 |  | 1005.11
1.2.1.2. 1 | 地埋管 | m | 94500 |  |  | 35.04
1.2.1.2. 1.1 | 每米单价 | 元 |  |  |  | 35.04
(1) | 地埋管土方开挖 | m³ | 0.22 | 4.45 |  | 0.98
(2) | 地埋管土方回填 | m³ | 0.22 | 8.55 |  | 1.88
(3) | 地埋PVC-U管（ Φ110 0.8Mpa） 铺设 | m | 1 | 32.18 |  | 32.18
1.2.1.2. 2 | 出水口及出水口 保护装置 | 套 | 3500 | 0.27 |  | 956.45
1.2.1.2. 2.1 | 每套价格 | 元 |  |  |  | 956.45
(1) | 玻璃钢锥形密封 给水栓（φ90） | 个 | 1 | 139.03 |  | 139.03
(2) | 标志 | 处 | 1 | 34.17 |  | 34.17
(3) | 装配式玻璃钢出 水口保护装置（ 玻璃钢） | 个 | 1 | 153.1 |  | 153.1
(4) | 警示带 | m | 1.3 | 2.73 |  | 3.55
(5) | PVC-U转换接头 （φ90*90） | 个 | 1 | 18.96 |  | 18.96
(6) | 预埋螺栓热镀锌 （Ф12*100mm） | 条 | 4 | 24.12 |  | 96.48
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(7) | PVC管道(Φ 90*0.8Mpa)安装 | m | 1.2 | 26.08 |  | 31.3
(8) | 装配式保护装置 基座（上部）（ 玻璃钢） | 个 | 1 | 153.1 |  | 153.1
(9) | 装配式保护装置 基座（下部）（ C25混凝土基座） | m³ | 0.2 | 348.35 |  | 69.67
(10) | 预留螺栓 热镀锌 M10*50 | 条 | 6 | 16.08 |  | 96.48
(11) | PVC管道三通(Φ 110*90) | 个 | 1 | 30.83 |  | 30.83
(12) | 6%水泥土垫层 | m³ | 0.2 | 99.45 |  | 19.89
(13) | 土方开挖 | m³ | 0.4 | 5.18 |  | 2.07
(14) | 土方回填 | m³ | 0.18 | 10 |  | 1.8
(15) | 模板制作与安拆 | m² | 1.32 | 56.42 |  | 74.47
(16) | 快接口 PVC Φ 90 | 个 | 1 | 31.55 |  | 31.55
1.2.1.2. 3 | 混凝土支墩 | 座 | 350 | 0.04 |  | 13.62
1.2.1.2. 3.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 13.62
(1) | 一般土方开挖 | m³ | 0.05 | 2.8 |  | 0.14
(2) | 一般土方填筑 | m³ | 0.04 | 5.75 |  | 0.23
(3) | 混凝土支墩 | m³ | 0.01 | 422 |  | 4.22
(4) | 普通模板 | m² | 0.16 | 56.44 |  | 9.03
1.2.1.3 | 田间灌溉工程 |  |  |  |  | 57662.95
1.2.1.3. 1 | 梯形渠 | m | 21233 | 2.72 |  | 57662.95
1.2.1.3. 1.1 | 1.5米梯形渠 | m | 15039 | 1.27 |  | 19137.8
1.2.1.3. 1.1.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 19137.8
(1) | 土方开挖 | m³ | 0.56 | 5.16 |  | 2.89
(2) | 土方回填 | m³ | 0.72 | 9.99 |  | 7.19
(3) | C20砼护坡 | m³ | 0.2 | 561.75 |  | 112.35
(4) | C20砼压顶 | m³ | 0.06 | 448.5 |  | 26.91
(5) | 模板制作与安拆 | m² | 0.5 | 56.44 |  | 28.22
(6) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 0.32 | 56.66 |  | 18.13
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(7) | 沥清砂浆 | m³ | 1 | 18902.6 |  | 18902.6
(8) | 拆除量 | m³ | 0.26 | 151.96 |  | 39.51
1.2.1.3. 1.2 | 2.0米梯形渠 | m | 2208 | 8.69 |  | 19190.75
1.2.1.3. 1.2.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 19190.75
(1) | 土方开挖 | m³ | 0.81 | 5.16 |  | 4.18
(2) | 土方回填 | m³ | 0.72 | 9.99 |  | 7.19
(3) | C20砼护坡 | m³ | 0.27 | 561.78 |  | 151.68
(4) | C20砼压顶 | m³ | 0.06 | 448.5 |  | 26.91
(5) | 模板制作与安拆 | m² | 0.52 | 56.44 |  | 29.35
(6) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 0.33 | 56.67 |  | 18.7
(7) | 沥清砂浆 | m³ | 1 | 18902.6 |  | 18902.6
(8) | 拆除量 | m³ | 0.33 | 151.94 |  | 50.14
1.2.1.3. 1.3 | 3.0米梯形渠 | m | 3986 | 4.84 |  | 19290.91
1.2.1.3. 1.3.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 19290.91
(1) | 土方开挖 | m³ | 1.3 | 5.17 |  | 6.72
(2) | 土方回填 | m³ | 1.04 | 9.98 |  | 10.38
(3) | C20砼护坡 | m³ | 0.4 | 561.75 |  | 224.7
(4) | C20砼压顶 | m³ | 0.06 | 448.5 |  | 26.91
(5) | 模板制作与安拆 | m² | 0.59 | 56.42 |  | 33.29
(6) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 0.37 | 56.68 |  | 20.97
(7) | 沥清砂浆 | m³ | 1 | 18902.6 |  | 18902.6
(8) | 拆除量 | m³ | 0.43 | 151.95 |  | 65.34
1.2.1.3. 1.4 | 渠道标志牌 | 块 | 60 | 0.72 |  | 43.49
(1) | 渠道标志牌 | 元 | 1 | 43.49 |  | 43.49
1.2.2 | 排水工程 |  |  |  |  | 1570164.21
1.2.2.1 | 疏浚沟 | m | 75712 | 0.01 |  | 731.14
1.2.2.1. 1 | 2m疏浚沟 | m | 22863 |  |  | 14.46
1.2.2.1. 1.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 14.46
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(1) | 疏浚清淤（包含 修坡） | m³ | 0.67 | 21.58 |  | 14.46
1.2.2.1. 2 | 3m疏浚沟 | m | 24986 |  |  | 32.37
1.2.2.1. 2.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 32.37
(1) | 疏浚清淤（包含 修坡） | m³ | 1.5 | 21.58 |  | 32.37
1.2.2.1. 3 | 4m疏浚沟 | m | 7422 | 0.01 |  | 60.86
1.2.2.1. 3.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 60.86
(1) | 疏浚清淤（包含 修坡） | m³ | 2.82 | 21.58 |  | 60.86
1.2.2.1. 4 | 5m疏浚沟 | m | 6489 | 0.01 |  | 97.11
1.2.2.1. 4.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 97.11
(1) | 疏浚清淤（包含 修坡） | m³ | 4.5 | 21.58 |  | 97.11
1.2.2.1. 5 | 6m疏浚沟 | m | 5113 | 0.02 |  | 90.64
1.2.2.1. 5.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 90.64
(1) | 疏浚清淤（包含 修坡） | m³ | 4.2 | 21.58 |  | 90.64
1.2.2.1. 6 | 7m疏浚沟 | m | 1208 | 0.08 |  | 97.11
1.2.2.1. 6.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 97.11
(1) | 疏浚清淤（包含 修坡） | m³ | 4.5 | 21.58 |  | 97.11
1.2.2.1. 7 | 8m疏浚沟 | m | 6173 | 0.02 |  | 131.42
1.2.2.1. 7.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 131.42
(1) | 疏浚清淤（包含 修坡） | m³ | 6.09 | 21.58 |  | 131.42
1.2.2.1. 8 | 10m疏浚沟 | m | 1458 | 0.14 |  | 207.17
1.2.2.1. 8.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 207.17
(1) | 疏浚清淤（包含 修坡） | m³ | 9.6 | 21.58 |  | 207.17
1.2.2.2 | 硬化沟 | m | 10783 | 9.09 |  | 98018.82
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
1.2.2.2. 1 | 2m清淤硬化沟 | m | 699 | 28.13 |  | 19659.47
1.2.2.2. 1.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 19659.47
(1) | 土方开挖 | m³ | 1.31 | 5.17 |  | 6.77
(2) | 土方回填 | m³ | 0.29 | 10 |  | 2.9
(3) | C20砼预制块压顶 | m³ | 0.05 | 482.6 |  | 24.13
(4) | C20砼衬砌 | m³ | 0.13 | 468.69 |  | 60.93
(5) | C20砼齿墙 | m³ | 0.2 | 487.8 |  | 97.56
(6) | 模板制作与安拆 | m² | 1.27 | 56.43 |  | 71.67
(7) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 0.06 | 56.67 |  | 3.4
(8) | 沥清砂浆 | m³ | 1 | 18902.6 |  | 18902.6
(9) | C20泄水槽 | m³ | 1 | 487.82 |  | 487.82
(10) | 泄水槽模板 | m² | 0.03 | 56.33 |  | 1.69
1.2.2.2. 2 | 3m清淤硬化沟 | m | 2922 | 6.77 |  | 19788.91
1.2.2.2. 2.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 19788.91
(1) | 土方开挖 | m³ | 2.45 | 5.17 |  | 12.67
(2) | 土方回填 | m³ | 0.33 | 9.97 |  | 3.29
(3) | C20砼预制块压顶 | m³ | 0.05 | 482.6 |  | 24.13
(4) | C20砼衬砌 | m³ | 0.18 | 468.72 |  | 84.37
(5) | C20砼齿墙 | m³ | 0.35 | 487.83 |  | 170.74
(6) | 模板制作与安拆 | m² | 1.71 | 56.43 |  | 96.5
(7) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 0.09 | 56.67 |  | 5.1
(8) | 沥清砂浆 | m³ | 1 | 18902.6 |  | 18902.6
(9) | C20泄水槽 | m³ | 1 | 487.82 |  | 487.82
(10) | 泄水槽模板 | m² | 0.03 | 56.33 |  | 1.69
1.2.2.2. 3 | 4m清淤硬化沟 | m | 793 | 24.43 |  | 19370.22
1.2.2.2. 3.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 19370.22
(1) | 土方开挖 | m³ | 4.21 | 5.17 |  | 21.77
(2) | 土方回填 | m³ | 0.35 | 10 |  | 3.5
(3) | C20砼预制块压顶 | m³ | 0.05 | 482.6 |  | 24.13
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(4) | C20砼衬砌 | m³ | 0.29 | 468.72 |  | 135.93
(5) | C20砼齿墙 | m³ | 0.35 | 487.83 |  | 170.74
(6) | 模板制作与安拆 | m² | 1.73 | 56.43 |  | 97.62
(7) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 0.11 | 56.64 |  | 6.23
(8) | 沥清砂浆 | m³ | 1 | 18902.6 |  | 18902.6
(9) | C20泄水槽 | m³ | 0.01 | 488 |  | 4.88
(10) | 泄水槽模板 | m² | 0.05 | 56.4 |  | 2.82
1.2.2.2. 4 | 5m清淤硬化沟 | m | 2565 | 7.62 |  | 19540.75
1.2.2.2. 4.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 19540.75
(1) | 土方开挖 | m³ | 6.1 | 5.17 |  | 31.54
(2) | 土方回填 | m³ | 0.49 | 9.98 |  | 4.89
(3) | C20砼预制块压顶 | m³ | 0.05 | 482.6 |  | 24.13
(4) | C20砼衬砌 | m³ | 0.35 | 468.71 |  | 164.05
(5) | C20砼齿墙 | m³ | 0.56 | 487.82 |  | 273.18
(6) | 模板制作与安拆 | m² | 2.18 | 56.43 |  | 123.02
(7) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 0.16 | 56.69 |  | 9.07
(8) | 沥清砂浆 | m³ | 1 | 18902.6 |  | 18902.6
(9) | C20泄水槽 | m³ | 0.01 | 488 |  | 4.88
(10) | 泄水槽模板 | m² | 0.06 | 56.5 |  | 3.39
1.2.2.2. 5 | 3m改2m清淤硬化 沟 | m | 3804 | 5.17 |  | 19659.47
1.2.2.2. 5.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 19659.47
(1) | 土方开挖 | m³ | 1.31 | 5.17 |  | 6.77
(2) | 土方回填 | m³ | 0.29 | 10 |  | 2.9
(3) | C20砼预制块压顶 | m³ | 0.05 | 482.6 |  | 24.13
(4) | C20砼衬砌 | m³ | 0.13 | 468.69 |  | 60.93
(5) | C20砼齿墙 | m³ | 0.2 | 487.8 |  | 97.56
(6) | 模板制作与安拆 | m² | 1.27 | 56.43 |  | 71.67
(7) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 0.06 | 56.67 |  | 3.4
(8) | 沥清砂浆 | m³ | 1 | 18902.6 |  | 18902.6
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(9) | C20泄水槽 | m³ | 1 | 487.82 |  | 487.82
(10) | 泄水槽模板 | m² | 0.03 | 56.33 |  | 1.69
1.2.2.3 | 挡墙加高 | m | 3000 | 0.03 |  | 83.32
1.2.2.3. 1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 83.32
(1) | 土方开挖 | m³ | 0.2 | 5.15 |  | 1.03
(2) | 土方回填 | m³ | 0.1 | 10 |  | 1
(3) | M10浆砌砖 | m³ | 0.1 | 558.6 |  | 55.86
(4) | M10砂浆抹面 | m² | 0.64 | 16.19 |  | 10.36
(5) | C15砼垫层 | m³ | 0.04 | 376.75 |  | 15.07
1.2.2.4 | 渠系建筑物工程 | 座 | 189 | 7784.82 |  | 1471330.93
1.2.2.4. 1 | 1.0*1.0退水闸 | 座 | 5 | 1736.42 |  | 8682.08
1.2.2.4. 1.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 8682.08
(1) | 土方开挖 | m³ | 39.9 | 5.17 |  | 206.28
(2) | 土方回填 | m³ | 20.6 | 9.98 |  | 205.59
(3) | 砂砾石基础 | m³ | 3.95 | 92.66 |  | 366.01
(4) | 闸墩C25 | m³ | 1.8 | 659.27 |  | 1186.69
(5) | 闸底板C25 | m³ | 2.14 | 432.72 |  | 926.02
(6) | 渐变段挡墙C20 | m³ | 4.28 | 456.06 |  | 1951.94
(7) | 渐变段底板C20 | m³ | 1.14 | 428.17 |  | 488.11
(8) | 模板制作与安拆 | m² | 36.93 | 56.42 |  | 2083.59
(9) | 钢筋制作与安装 | t | 0.23 | 4983.87 |  | 1146.29
(10) | 橡胶止水 | m | 3 | 40.52 |  | 121.56
1.2.2.4. 2 | 渡槽（4.0m渠过 4.0m沟） | 座 | 2 | 13631.88 |  | 27263.75
1.2.2.4. 2.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 27263.75
(1) | 土方开挖 | m³ | 109.75 | 5.17 |  | 567.41
(2) | 土方回填 | m³ | 93.18 | 9.98 |  | 929.94
(3) | C25 钢筋混凝土 渡槽 | m³ | 8.64 | 758.75 |  | 6555.6
(4) | 钢筋制作与安装 | t | 0.66 | 4983.89 |  | 3289.37
(5) | 模板制作与安拆 | m² | 103.97 | 56.42 |  | 5865.99
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(6) | C25 混凝土柱墩 | m³ | 1.8 | 328.69 |  | 591.64
(7) | C25混凝土基础 | m³ | 4.14 | 400.02 |  | 1656.08
(8) | C25混凝土挡墙（ 渐变段） | m³ | 7.5 | 490.42 |  | 3678.15
(9) | C25混凝土底板（ 渐变段） | m³ | 0.79 | 432.72 |  | 341.85
(10) | C25混凝土挡墙（ 普通段） | m³ | 3.46 | 490.42 |  | 1696.85
(11) | C25混凝土底板（ 普通段） | m³ | 0.4 | 432.73 |  | 173.09
(12) | 原有渠道拆除 | m³ | 8.64 | 202.03 |  | 1745.54
(13) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 2.88 | 56.67 |  | 163.21
(14) | 沥青砂浆 | m³ | 0.01 | 903 |  | 9.03
1.2.2.4. 3 | 生产桥Ⅰ（ 2.0m*6.0m） | 座 | 106 | 226.05 |  | 23961.5
1.2.2.4. 3.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 23961.5
(1) | 土方开挖 | m³ | 44.85 | 5.17 |  | 231.87
(2) | 土方回填 | m³ | 19.39 | 9.98 |  | 193.51
(3) | C25砼基础 | m³ | 7.92 | 400.02 |  | 3168.16
(4) | C25砼桥台 | m³ | 8.4 | 380.19 |  | 3193.6
(5) | C30钢筋砼台帽 | m³ | 2.59 | 718.55 |  | 1861.04
(6) | C25砼挡墙 | m³ | 2.99 | 490.42 |  | 1466.36
(7) | C30现浇砼桥板 | m³ | 2.97 | 564.44 |  | 1676.39
(8) | C30钢筋砼防撞墩 | m³ | 0.4 | 581.15 |  | 232.46
(9) | 桥板拉毛 | m² | 10.88 | 11.29 |  | 122.84
(10) | C30现浇砼桥面铺 装 | m³ | 0.87 | 493.16 |  | 429.05
(11) | 180mm厚C25砼桥 头搭板 | m² | 11 | 107.85 |  | 1186.35
(12) | 180mm厚10%水泥 稳定土 | m² | 11 | 23.4 |  | 257.4
(13) | 模板制作与安拆 | m² | 81.88 | 56.42 |  | 4619.67
(14) | 钢筋制作与安装 (HPB300) | t | 0.33 | 5150.67 |  | 1699.72
(15) | 钢筋制作与安装 (HRB400) | t | 0.16 | 4983.88 |  | 797.42
(16) | 10cm厚碎石垫层 | m³ | 2.64 | 129.05 |  | 340.69
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(17) | 聚乙烯闭孔泡沫 板 | m² | 3.96 | 56.67 |  | 224.41
(18) | 三毡四油 | m² | 3.6 | 154.49 |  | 556.16
(19) | 标识牌（瓷片） | 块 | 2 | 304.43 |  | 608.86
(20) | 桥两侧刷漆 | m² | 5.15 | 10.94 |  | 56.34
(21) | Φ75PVC 排水管 | m | 1.6 | 21.78 |  | 34.85
(22) | 限载标志牌 | 个 | 1 | 814.56 |  | 814.56
(23) | 桥板脚手架 | m³ | 10.92 | 17.38 |  | 189.79
1.2.2.4. 4 | 生产桥Ⅱ（ 3.0m*6.0m） | 座 | 23 | 1496.23 |  | 34413.2
1.2.2.4. 4.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 34413.2
(1) | 土方开挖 | m³ | 96.24 | 5.17 |  | 497.56
(2) | 土方回填 | m³ | 55.06 | 9.98 |  | 549.5
(3) | C25砼基础 | m³ | 10.34 | 400.02 |  | 4136.21
(4) | C25砼桥台 | m³ | 14.4 | 380.19 |  | 5474.74
(5) | C30钢筋砼台帽 | m³ | 2.59 | 718.55 |  | 1861.04
(6) | C25砼挡墙 | m³ | 5.93 | 490.42 |  | 2908.19
(7) | C30现浇砼桥板 | m³ | 4.47 | 564.44 |  | 2523.05
(8) | C30钢筋砼防撞墩 | m³ | 0.6 | 581.15 |  | 348.69
(9) | 桥板拉毛 | m² | 16.38 | 11.29 |  | 184.93
(10) | C30现浇砼桥面铺 装 | m³ | 1.31 | 493.16 |  | 646.04
(11) | 180mm厚C25砼桥 头搭板 | m² | 11 | 107.85 |  | 1186.35
(12) | 180mm厚10%水泥 稳定土 | m² | 11 | 23.4 |  | 257.4
(13) | 模板制作与安拆 | m² | 123.62 | 56.42 |  | 6974.64
(14) | 钢筋制作与安装 | t | 0.2 | 4983.9 |  | 996.78
(15) | 钢筋制作与安装 | t | 0.53 | 4983.89 |  | 2641.46
(16) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 3.96 | 56.67 |  | 224.41
(17) | 三毡四油 | m² | 3.6 | 154.49 |  | 556.16
(18) | Φ75PVC 排水管 | m | 1.6 | 21.78 |  | 34.85
(19) | 桥两侧刷漆 | m² | 7.59 | 10.94 |  | 83.03
(20) | 标识牌（瓷片） | 块 | 2 | 304.43 |  | 608.86
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(21) | 10cm厚碎石垫层 | m³ | 3.52 | 129.05 |  | 454.26
(22) | 限载标志牌 | 个 | 1 | 814.56 |  | 814.56
(23) | 桥板脚手架 | m³ | 25.92 | 17.38 |  | 450.49
1.2.2.4. 5 | 生产桥Ⅲ（ 4.0m*6.0m） | 座 | 16 | 3301.19 |  | 52819.07
1.2.2.4. 5.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 52819.07
(1) | 土方开挖 | m³ | 155.1 | 5.17 |  | 801.87
(2) | 土方回填 | m³ | 89.14 | 9.98 |  | 889.62
(3) | C25砼基础 | m³ | 15.64 | 400.02 |  | 6256.31
(4) | C25砼桥台 | m³ | 26.4 | 380.19 |  | 10037.02
(5) | C30钢筋砼台帽 | m³ | 3.89 | 718.55 |  | 2795.16
(6) | C25砼挡墙 | m³ | 10.54 | 490.42 |  | 5169.03
(7) | C30现浇砼桥板 | m³ | 7.16 | 564.44 |  | 4041.39
(8) | C30钢筋砼防撞墩 | m³ | 0.8 | 581.15 |  | 464.92
(9) | 桥板拉毛 | m² | 21.88 | 11.29 |  | 247.03
(10) | C30现浇砼桥面铺 装 | m³ | 1.75 | 493.15 |  | 863.01
(11) | 180mm厚C25砼桥 头搭板 | m² | 13.2 | 107.85 |  | 1423.62
(12) | 180mm厚10%水泥 稳定土 | m² | 13.2 | 23.4 |  | 308.88
(13) | 模板制作与安拆 | m² | 163.92 | 56.42 |  | 9248.37
(14) | 钢筋制作与安装 | t | 0.33 | 4983.88 |  | 1644.68
(15) | 钢筋制作与安装 | t | 0.95 | 4983.89 |  | 4734.7
(16) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 4.56 | 56.67 |  | 258.42
(17) | 三毡四油 | m² | 4.8 | 154.49 |  | 741.55
(18) | Φ75PVC 排水管 | m | 1.6 | 21.78 |  | 34.85
(19) | 桥两侧刷漆 | m² | 10.43 | 10.94 |  | 114.1
(20) | 标识牌（瓷片） | 块 | 2 | 304.43 |  | 608.86
(21) | 10cm厚碎石垫层 | m³ | 4.29 | 129.05 |  | 553.62
(22) | 限载标志牌 | 个 | 1 | 814.56 |  | 814.56
(23) | 桥板脚手架 | m³ | 44.16 | 17.38 |  | 767.5
1.2.2.4. 6 | 生产桥Ⅳ（ 5.0m*6.0m） | 座 | 17 | 3352.85 |  | 56998.42
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
1.2.2.4. 6.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 56998.42
(1) | 土方开挖 | m³ | 155.1 | 5.17 |  | 801.87
(2) | 土方回填 | m³ | 89.14 | 9.98 |  | 889.62
(3) | C25砼基础 | m³ | 15.64 | 400.02 |  | 6256.31
(4) | C25砼桥台 | m³ | 26.4 | 380.19 |  | 10037.02
(5) | C30钢筋砼台帽 | m³ | 3.89 | 718.55 |  | 2795.16
(6) | C25砼挡墙 | m³ | 10.54 | 490.42 |  | 5169.03
(7) | C30现浇砼桥板 | m³ | 8.96 | 564.44 |  | 5057.38
(8) | C30钢筋砼防撞墩 | m³ | 1 | 581.15 |  | 581.15
(9) | 桥板拉毛 | m² | 27.38 | 11.29 |  | 309.12
(10) | C30现浇砼桥面铺 装 | m³ | 2.19 | 493.16 |  | 1080.02
(11) | 180mm厚C25砼桥 头搭板 | m² | 13.2 | 107.85 |  | 1423.62
(12) | 180mm厚10%水泥 稳定土 | m² | 13.2 | 23.4 |  | 308.88
(13) | 模板制作与安拆 | m² | 172.02 | 56.42 |  | 9705.37
(14) | 钢筋制作与安装 | t | 0.39 | 4983.9 |  | 1943.72
(15) | 钢筋制作与安装 | t | 1.3 | 4983.89 |  | 6479.06
(16) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 4.56 | 56.67 |  | 258.42
(17) | 三毡四油 | m² | 4.8 | 154.49 |  | 741.55
(18) | Φ75PVC 排水管 | m | 1.6 | 21.78 |  | 34.85
(19) | 桥两侧刷漆 | m² | 12.97 | 10.94 |  | 141.89
(20) | 标识牌（瓷片） | 块 | 2 | 304.43 |  | 608.86
(21) | 10cm厚碎石垫层 | m³ | 4.29 | 129.05 |  | 553.62
(22) | 限载标志牌 | 个 | 1 | 814.56 |  | 814.56
(23) | 桥板脚手架 | m³ | 57.96 | 17.38 |  | 1007.34
1.2.2.4. 7 | 生产桥Ⅴ（ 6.0m*6.0m） | 座 | 8 | 9057.13 |  | 72457.07
1.2.2.4. 7.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 72457.07
(1) | 土方开挖 | m³ | 203.74 | 5.17 |  | 1053.34
(2) | 土方回填 | m³ | 117.75 | 9.98 |  | 1175.15
(3) | C25砼基础 | m³ | 17 | 400.02 |  | 6800.34
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(4) | C25砼桥台 | m³ | 36 | 380.19 |  | 13686.84
(5) | C30钢筋砼台帽 | m³ | 3.89 | 718.55 |  | 2795.16
(6) | C25砼挡墙 | m³ | 17.22 | 490.42 |  | 8445.03
(7) | C30现浇砼桥板 | m³ | 10.76 | 564.44 |  | 6073.37
(8) | C30钢筋砼防撞墩 | m³ | 1.2 | 581.15 |  | 697.38
(9) | 桥板拉毛 | m² | 32.88 | 11.29 |  | 371.22
(10) | C30现浇砼桥面铺 装 | m³ | 2.63 | 493.16 |  | 1297.01
(11) | 180mm厚C25砼桥 头搭板 | m² | 16.5 | 107.85 |  | 1779.53
(12) | 180mm厚10%水泥 稳定土 | m² | 16.5 | 23.4 |  | 386.1
(13) | 模板制作与安拆 | m² | 211.9 | 56.42 |  | 11955.4
(14) | 钢筋制作与安装 | t | 0.43 | 4983.88 |  | 2143.07
(15) | 钢筋制作与安装 | t | 1.81 | 4983.89 |  | 9020.84
(16) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 4.56 | 56.67 |  | 258.42
(17) | 三毡四油 | m² | 4.8 | 154.49 |  | 741.55
(18) | Φ75PVC 排水管 | m | 1.6 | 21.78 |  | 34.85
(19) | 桥两侧刷漆 | m² | 15.51 | 10.94 |  | 169.68
(20) | 标识牌（瓷片） | 块 | 2 | 304.43 |  | 608.86
(21) | 10cm厚碎石垫层 | m³ | 4.89 | 129.05 |  | 631.05
(22) | 限载标志牌 | 个 | 1 | 814.56 |  | 814.56
(23) | 桥板脚手架 | m³ | 87.36 | 17.38 |  | 1518.32
1.2.2.4. 8 | 生产桥Ⅵ（ 8.0m*6.0m） | 座 | 8 | 12562.36 |  | 100498.88
1.2.2.4. 8.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 100498.88
(1) | 土方开挖 | m³ | 286.22 | 5.17 |  | 1479.76
(2) | 土方回填 | m³ | 170.58 | 9.98 |  | 1702.39
(3) | C25砼基础 | m³ | 22.85 | 400.02 |  | 9140.46
(4) | C25砼桥台 | m³ | 50.4 | 380.19 |  | 19161.58
(5) | C30钢筋砼台帽 | m³ | 5.09 | 718.55 |  | 3657.42
(6) | C25砼挡土墙 | m³ | 24.64 | 475.77 |  | 11722.97
(7) | C30现浇砼桥板 | m³ | 18.2 | 564.44 |  | 10272.81
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(8) | C30钢筋砼防撞墩 | m³ | 1.6 | 581.15 |  | 929.84
(9) | 桥板拉毛 | m² | 43.88 | 11.29 |  | 495.41
(10) | C30现浇砼桥面铺 装 | m³ | 3.51 | 493.16 |  | 1730.99
(11) | 180mm厚C25砼桥 头搭板 | m² | 17.6 | 107.85 |  | 1898.16
(12) | 180mm厚10%水泥 稳定土 | m² | 17.6 | 23.4 |  | 411.84
(13) | 模板制作与安拆 | m² | 265.36 | 56.42 |  | 14971.61
(14) | 钢筋制作与安装 | t | 0.38 | 4983.89 |  | 1893.88
(15) | 钢筋制作与安装 | t | 3.07 | 4983.89 |  | 15300.54
(16) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 5.52 | 56.67 |  | 312.82
(17) | 三毡四油 | m² | 4.8 | 154.49 |  | 741.55
(18) | Φ75PVC 排水管 | m | 1.6 | 21.78 |  | 34.85
(19) | 桥两侧刷漆 | m² | 21.87 | 10.94 |  | 239.26
(20) | 标识牌（瓷片） | 块 | 2 | 304.43 |  | 608.86
(21) | 限载标志牌 | 个 | 1 | 814.56 |  | 814.56
(22) | 10cm厚碎石垫层 | m³ | 5.52 | 129.05 |  | 712.36
(23) | 桥板脚手架 | m³ | 130.32 | 17.38 |  | 2264.96
1.2.2.4. 9 | 2*10农用桥 | 座 | 1 | 876951.9 |  | 876951.9
1.2.2.4. 9.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 709239.26
1.2.2.4. 9.1.1 | 灌注桩工程 |  |  |  |  | 172655.95
(1) | 灌注桩成孔（桩 径1.2m） | m | 108 | 406.25 |  | 43875
(2) | C25混凝土灌注桩 （桩径1.2m） | m³ | 125.47 | 512.16 |  | 64260.72
(3) | 声测管制作安装 | t | 1.55 | 6958.15 |  | 10785.13
(4) | 灌注桩钢筋制安 | t | 1.91 | 5150.66 |  | 9837.76
(5) | 灌注桩钢筋制安 | t | 8.45 | 4983.89 |  | 42113.87
(6) | 泥浆外运 | m³ | 20.35 | 87.64 |  | 1783.47
1.2.2.4. 9.1.2 | 下部结构 |  |  |  |  | 79240.26
(1) | C30桥墩盖梁（含 挡块、垫石） | m³ | 9.85 | 923.46 |  | 9096.08
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(2) | C25桥墩系梁 | m³ | 2.96 | 662.73 |  | 1961.68
(3) | C30桥墩墩柱 | m³ | 6.28 | 629.67 |  | 3954.33
(4) | C30桥台盖梁（含 挡块、耳背墙、 垫石） | m³ | 29.6 | 923.46 |  | 27334.42
(5) | 模板制作与安拆 | m² | 145.1 | 56.42 |  | 8186.54
(6) | 钢筋制作与安装 | t | 1.28 | 4983.89 |  | 6379.38
(7) | 钢筋制作与安装 | t | 4.48 | 4983.89 |  | 22327.83
1.2.2.4. 9.1.3 | 上部结构 |  |  |  |  | 265036.39
(1) | C50混凝土箱梁预 制安装 | m³ | 53 | 1352.42 |  | 71678.26
(2) | C50防水混凝土铺 筑(含铺装、铰缝 ） | m³ | 22.15 | 694.35 |  | 15379.85
(3) | C50混凝土封堵 | m³ | 3 | 711.47 |  | 2134.41
(4) | 空心板铰缝面凿 毛 | m² | 84.63 | 11.19 |  | 947.01
(5) | 桥板拉毛 | m² | 109.78 | 11.29 |  | 1239.42
(6) | M15砂浆铰缝填缝 | m | 79.84 | 16.39 |  | 1308.58
(7) | C30混凝土搭板 | m³ | 16.5 | 610.03 |  | 10065.5
(8) | C50钢纤维混凝土 | m³ | 1.86 | 776.94 |  | 1445.11
(9) | 模板制作与安拆 | m² | 400.22 | 56.42 |  | 22580.41
(10) | 钢筋制作与安装 | t | 0.47 | 4983.89 |  | 2342.43
(11) | 钢筋制作与安装 | t | 23.72 | 4983.89 |  | 118217.87
(12) | 钢铰线制作安装 | t | 1.41 | 12551.45 |  | 17697.54
1.2.2.4. 9.1.4 | 护栏 |  |  |  |  | 51671.46
(1) | C30混凝土防撞护 栏 | m³ | 15.4 | 1361.21 |  | 20962.63
(2) | 模板制作与安拆 | m² | 123.24 | 56.42 |  | 6953.2
(3) | 钢筋制作与安装 | t | 0.59 | 4983.9 |  | 2940.5
(4) | 钢筋制作与安装 | t | 1.11 | 4983.89 |  | 5532.12
(5) | 钢材制作安装 | t | 1.31 | 11666.42 |  | 15283.01
1.2.2.4. 9.1.5 | 其他 |  |  |  |  | 140635.2
(1) | 土方开挖 | m³ | 34.7 | 5.17 |  | 179.4
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(2) | 台背回填砂砾石 | m³ | 432 | 158.61 |  | 68519.52
(3) | 300mm厚10%水泥 稳定土 | m² | 55 | 37.45 |  | 2059.75
(4) | 沥青玛蹄脂填缝 （搭板处） | m | 10 | 30.34 |  | 303.4
(5) | 1cm厚中压橡胶石 棉板（搭板处） | m² | 3 | 83.5 |  | 250.5
(6) | D40型伸缩缝制作 安装 | m | 13 | 203.47 |  | 2645.11
(7) | 桥墩处桥面连续 构造（切缝、 3*30mm铝片） | m | 6.5 | 5.42 |  | 35.23
(8) | GYZ200*42板式 支座 | dm3 | 52.75 | 238.2 |  | 12565.05
(9) | 调平钢板、梁底 预埋钢板 | t | 0.79 | 9912.08 |  | 7830.54
(10) | Φ75PVC 排水管 | m | 8.4 | 21.78 |  | 182.95
(11) | 桥两侧刷漆 | m² | 75.19 | 10.94 |  | 822.58
(12) | 标识牌（瓷片） | 块 | 2 | 304.43 |  | 608.86
(13) | 限载标志牌 | 个 | 1 | 814.56 |  | 814.56
(14) | M10水泥砂浆抹面 | m² | 18 | 14.21 |  | 255.78
(15) | M7.5浆砌片石 | m³ | 141 | 307.47 |  | 43353.27
(16) | 反滤包 | 个 | 10 | 20.87 |  | 208.7
1.2.2.4. 10.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 167712.64
(1) | 土方开挖 | m³ | 220 | 5.17 |  | 1137.4
(2) | 土方回填 | m³ | 170 | 9.98 |  | 1696.6
(3) | C25钢筋混凝土预 制盖板 | m³ | 1.2 | 821.03 |  | 985.24
(4) | 齿坎浆砌石 | m³ | 8.2 | 395.87 |  | 3246.13
(5) | 护坡碎石 | m³ | 7.5 | 129.05 |  | 967.88
(6) | 护坡浆砌石 | m³ | 106.57 | 406.71 |  | 43343.08
(7) | 扭面碎石 | m³ | 9.13 | 129.05 |  | 1178.23
(8) | 扭面浆砌石 | m³ | 122.58 | 418.75 |  | 51330.38
(9) | 竖井浆砌石 | m³ | 44.9 | 404.59 |  | 18166.09
(10) | 井架 | 座 | 2 | 6257.42 |  | 12514.84
(11) | 混凝土管DN800 | m | 22 | 1253.38 |  | 27574.36
(12) | 砂石基础 | m³ | 19.14 | 146.63 |  | 2806.5
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(13) | 路面拆除与恢复 | m² | 32 | 33.73 |  | 1079.36
(14) | 渠面拆除与恢复 | 项 | 1 | 1686.55 |  | 1686.55
1
1.2.2.4. 11 | 7m跨倒虹吸 | 座 | 2 | 108642.53 |  | 217285.06
1.2.2.4. 11.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 217285.06
(1) | 土方开挖 | m³ | 156 | 5.17 |  | 806.52
(2) | 土方回填 | m³ | 32 | 9.98 |  | 319.36
(3) | C20砼衬砌底板 | m³ | 4.48 | 535.16 |  | 2397.52
(4) | C20砼衬砌侧墙 | m³ | 24.2 | 592.86 |  | 14347.21
(5) | C20砼挡墙 | m³ | 2.8 | 592.86 |  | 1660.01
(6) | 模板制作与安拆 | m² | 62.32 | 56.42 |  | 3516.09
(7) | 聚氯乙烯闭孔泡 沫板 | m² | 2.6 | 56.67 |  | 147.34
(8) | C20砼管基 | m³ | 0.96 | 487.13 |  | 467.64
(9) | 套环混凝土量 | m³ | 0.11 | 489.55 |  | 53.85
(10) | 填缝水泥砂浆 | m³ | 1 | 683.9 |  | 683.9
(11) | 混凝土管DN600 | m | 8 | 915.4 |  | 7323.2
(12) | 路面拆除与恢复 | m² | 21 | 33.73 |  | 708.33
(13) | 标识牌（瓷片） | 块 | 1 | 304.43 |  | 304.43
1.2.2.4. 12 | 老桥拆除、垃圾 外运 | m³ | 1073.4 | 171.93 |  | 184549.66
1.3 | 田间道路工程 |  |  |  |  | 1873.63
1.3.1 | 4m宽新修混凝土 路 | m | 67394 | 0.01 |  | 791.13
1.3.1.1 | 每米价格 | 元 |  |  |  | 791.13
(1) | 路槽开挖 | m³ | 0.83 | 4.46 |  | 3.7
(2) | 素土路床碾压 | m² | 4.6 | 2.01 |  | 9.25
(3) | 18cm厚10%水泥 稳定土基层 | m² | 4.6 | 23.15 |  | 106.49
(4) | 18cm厚C30水泥 混凝土面层 | m² | 4 | 75.54 |  | 302.16
(5) | 素土路肩 | m³ | 0.44 | 2.61 |  | 1.15
(6) | 切缝 | m | 0.67 | 4.57 |  | 3.06
(7) | 横向缩缝（玛蹄 脂） | m² | 0.03 | 189.67 |  | 5.69
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(8) | 横向胀缝（玛蹄 脂） | m² | 1 | 189.72 |  | 189.72
(9) | 胀缝 沥青木板 | m² | 1 | 132.91 |  | 132.91
(10) | 路面拉毛 | m² | 4 | 9.25 |  | 37
1.3.2 | 道路标志牌 | 座 | 30 | 36.08 |  | 1082.5
1.3.2.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 1082.5
(1) | 土方开挖 | m³ | 0.77 | 5.17 |  | 3.98
(2) | 土方回填 | m³ | 0.47 | 9.98 |  | 4.69
(3) | C25混凝土基础 | m³ | 0.3 | 400.03 |  | 120.01
(4) | 普通平面钢模板 制作与安拆 | m² | 2.4 | 61.19 |  | 146.86
(5) | 道路标志牌 | 个 | 1 | 806.96 |  | 806.96
1.4 | 农田防护与生态 环境保护工程 |  |  |  |  | 3169980
1.4.1 | 防护林工程 |  |  |  |  | 3169980
(1) | 栽植国槐（全株 ，胸径6cm，株高 3.5-4.5m，冠幅 2.2-3.0m， 刷 白） | 株 | 15000 | 125.75 |  | 1886250
(2) | 金银花（五年生 、全株，株高 1.2-1.5m，冠幅 0.8-1.2m，基茎 粗度3-5cm） | 株 | 21000 | 61.13 |  | 1283730
1.5 | 农田输配电工程 |  |  |  |  | 10913085
1.5.1 | 低压输电线路 | 眼 | 350 | 30943.54 |  | 10830240
(1) | 沟槽土方开挖 | m³ | 49680 | 4.46 |  | 221572.8
(2) | 沟槽土方回填 | m³ | 49680 | 8.84 |  | 439171.2
(3) | 地埋线铺设 YJLV22 0.6/1kV（ 3*25+1*16mm2） | m | 248400 | 40.94 |  | 10169496
1.5.2 | 低压下线护管（ 包含过路打孔、 接线费等） | m | 2100 | 39.45 |  | 82845
(1) | 钢管（DN50） | m | 2100 | 39.45 |  | 82845
1.6 | 其他工程 |  |  |  |  | 5519.19
1.6.1 | 项目区公示牌 | 座 | 3 | 1839.73 |  | 5519.19
1.6.1.1 | 每座价格 | 元 |  |  |  | 5519.19
法定代表人 （或委托代理人):___________签字
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：封丘县2025年高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
(1) | 土方开挖 | m³ | 2.25 | 5.16 |  | 11.61
(2) | 土方回填 | m³ | 0.75 | 9.97 |  | 7.48
(3) | C25混凝土基础 | m³ | 3.3 | 400.02 |  | 1320.07
(4) | C25混凝土墙 | m³ | 1.33 | 490.42 |  | 652.26
(5) | 普通平面钢模板 制作与安拆 | m² | 21.26 | 61.18 |  | 1300.69
(6) | 粘贴瓷片(包含带 字图案等瓷砖) | m² | 17.3 | 85.52 |  | 1479.5
(7) | 钢筋制作与安装 | t | 0.15 | 4983.87 |  | 747.58
2 | 农田地力提升工 程 |  |  |  |  | 12600000
2.1 | 土壤改良工程 | 亩 | 60000 | 210 |  | 12600000
(1) | 有机肥（ 200kg/亩，1年 ） | kg | 12000000 | 1.05 |  | 12600000
| 合 计 |  |  |  |  | 35944745.98
法定代表人 （或委托代理人):___________签字