附件

阳江港海陵湾港区吉树作业区17#通用泊位工程

室外管网施工劳务

报

价

文

件

报价单位：                       （公章）

法定代表人：                     （签字）

或委托代理人：                   （签字）

编制时间：         年        月       日

报   价   函

# 致：中国水产广州建港工程有限公司

1.我方经研究《阳江港海陵湾港区吉树作业区17#通用泊位工程室外管网施工劳务采购公告》的全部内容及踏勘施工现场后,我方愿意遵照询价文件的要求，在全面接受约定的权力、义务和责任的前提下承担阳江港海陵湾港区吉树作业区17#通用泊位工程室外管网施工劳务。

2.我方愿意按照询价人的要求，以不含税总价人民币¥       元 承接阳江港海陵湾港区吉树作业区17#通用泊位工程室外管网劳务施工，开具税率       %增值税专用发票，含税总价人民币¥        元。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给询价单位的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位报价作废。

3.我方承诺遵守与本合同相关的国家法律、法规和规章，按照规定的内容和时间向询价人提供成果资料。

4.我方拟投入本项目负责人姓名:       ，年龄:     ，现任职务:       ，职称:        ，联系方式:             。

附件：1）法定代表人身份证明；

# 2）法定代表人授权委托书；

3）报价单位资格文件资料（营业执照、资质证书等）；

4）工程量清单及技术要求

5）报价表

报价单位（公章）：

法定代表人：

(或)委托代理人：

报价日期：      年     月    日

1、法定代表人证明书

（法人姓名），性别：    ，年龄：    ，身份证号码：           ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位成立时间：      年    月    日

签发日期：      年    月    日

单位名称：                       （单位公章）

单位地址：

经济性质：

主营：

兼营（产）：

法定代表人身份证正反面扫描件

2、授权委托书

中国水产广州建港工程有限公司：

法定代表人         以公司名义签署本授权委托书。

兹授权本单位在职员工          ，职位         ，以我方的名义参加阳江港海陵湾港区吉树作业区17#通用泊位工程室外管网施工劳务报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目报价及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书经法定代表人签字并盖单位公章生效。

委托代理人签字样式

委托代理人身份证号码：

委托代理人手机号码：

委托代理人邮箱：

授权委托日期：      年    月    日

法定代表人：               （签字）

### 单位名称：                      （单位公章）

委托代理人身份证正反面扫描件

3、报价单位资格文件资料（营业执照、资质证书等）

4、工程量清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 暂定数量 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层双色聚乙烯（PE）给水管 | DN200 PN16 | m | - 3637 | - 安装部位:室外给水埋地 2.材质:双层双色聚乙烯（PE）给水管 3.含管件 4.连接方式:热熔接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、 - 6.回填：详见设计图纸及国家相关规范 |
| 2 | 双层双色聚乙烯（PE）给水管 | DN150 PN16 | m | 807 |  |
| 3 | 双层双色聚乙烯（PE）给水管 | DN100 PN16 | m | 186 |  |
| 4 | 内衬塑钢管 | DN200 PN16 | m | 14 | - 1.安装部位:室内给水管沟内敷设 - 2.材质:内衬塑钢管 - 3.含管件 - 4.连接方式:沟槽连接 - 5.管道防腐蚀:环氧煤沥青漆2道 - 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 - 7.回填：详见设计图纸及国家相关规范 |
| 5 | 内衬塑钢管 | DN150 PN16 | m | 464 |  |
| 6 | 内衬塑钢管 | DN65 PN16 | m | 6 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 930 | - 1.安装部位(室内、外):室内 - 2.材质:热浸锌钢管 - 3.含管件 - 4.连接方式:卡箍连接 - 5.刷油:红丹防锈两遍 |
| 8 | 压力污水管（镀锌钢管） | DN100 PN16 | m | 1027 |  |
| 9 | 压力污水管（PE管） | DN100 PN16 | m | 1003 | - 1.安装部位:室外排水埋地 - 2.介质:压力污水PE管 - 3.材质规格:DN100 PN16 - 4.连接形式:电热熔带接口 - 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 - 6.回填：详见设计图纸及国家相关规范 |
| 10 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1400 SN12.5 | m | 25 | - 1.安装部位:室外雨水 - 2.材质:高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 - 3.含管件 - 4.连接方式:热熔接 - 5.回填：详见设计图纸及国家相关规范 |
| 11 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1200 SN12.5 | m | 156 |  |
| 12 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1000 SN12.5 | m | 691 |  |
| 13 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN800 SN12.5 | m | 271 |  |
| 14 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN600 SN12.5 | m | 580 |  |
| 15 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN500 SN12.5 | m | 458 |  |
| 16 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN400 SN12.5 | m | 42 |  |
| 17 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN300 SN12.5 | m | 780 |  |
| 18 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN200 SN12.5 | m | 860 |  |
| 19 | 电缆保护管 | 2φ110+2φ110 | 米 | 665 | - 1.名称:电缆保护管 - 2.敷设方式:埋地敷设 - 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地、混凝土包封等相关费用 - 4.其他:未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |
| 20 | 电缆保护管 | 4φ110+2φ110 | 米 | 272 |  |
| 21 | 电缆保护管 | 2φ160+8φ110+6φ110 | 米 | 35 |  |
| 22 | 电缆保护管 | 2φ160+6φ110+2φ110 | 米 | 20 |  |
| 23 | 电缆保护管 | 4φ160+18φ110+6φ110 | 米 | 86 |  |
| 24 | 电缆保护管 | 6φ110+2φ110 | 米 | 12 |  |
| 25 | 电缆保护管 | 4φ110 | 米 | 30 |  |
| 26 | 电缆保护管 | 4φ160+20φ110+6φ110 | 米 | 68 |  |
| 27 | 电缆保护管 | 20φ160+10φ110+6φ110 | 米 | 20 |  |
| 28 | 电缆保护管 | 20φ160+6φ110+6φ110 | 米 | 25 |  |
| 29 | 电缆保护管 | 18φ160+6φ110+6φ110 | 米 | 80 |  |
| 30 | 电缆保护管 | 14φ160+6φ110+6φ110 | 米 | 35 |  |
| 31 | 电缆保护管 | 4φ160+2φ110 | 米 | 16 |  |
| 32 | 电缆保护管 | 12φ160+4φ110+6φ110 | 米 | 200 |  |
| 33 | 电缆保护管 | 8φ160+4φ110 | 米 | 30 |  |
| 34 | 电缆保护管 | 4φ160+4φ110+4φ110 | 米 | 68 |  |
| 35 | 电缆保护管 | 2φ110 | 米 | 938 |  |
| 36 | 电缆保护管 | SC50 | 米 | 18 | - 1.名称:电缆保护管 - 2.敷设方式:埋地敷设 - 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 - 4.其他:未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |
| 37 | 电缆保护管 | SC100 | 米 | 417 |  |
| 38 | 电缆保护管 | SC150 | 米 | 300 |  |
| 39 | 电缆保护管 | SC160 | 米 | 12 |  |
| 40 | 双箅雨水口 | / | 座 | 56 | - 1.名称:多箅雨水口（现浇） - 2.型号规格:详见图纸 - 3.包含垫层基础 - 4.其他:按设计图纸、招标文件、工程量清单计价说明、技术需求书、施工规范要求等综合考虑 |
| 41 | 单箅雨水口 | / | 座 | 88 | - 1.名称:单箅雨水口（现浇） - 2.型号规格:详见图纸 - 3.包含垫层基础 - 4.其他:按设计图纸、招标文件、工程量清单计价说明、技术需求书、施工规范要求等综合考虑 |
| 42 | 雨水检查井 | / | 座 | 79 | - 1.名称、井径:矩形直线混凝土雨水检查井 1000×1000mm、1100×1200mm、1100×1400mm、1100×1600mm、1200×1200mm、1200×1400mm、1400×1600mm（安装） - 2.井深:1.75m~2.8m - 3.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 4.流槽砌筑材料品种、规格:实心混凝土砌块 240×115×53mm - 5.流槽抹灰厚度、强度等级:20mm 1:2防水水泥砂浆抹面 - 6.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 7.盖板材质、规格:C30 预制混凝土盖板 - 8.井圈材质及规格:C30 预制混凝土井圈 - 9.井盖材质及规格:球墨铸铁检查井井盖 重型（3cm厚）116kg 带防盗 DN700 - 10.井筒材质及规格:C30预制混凝土井筒 Φ700 - 11.其他:防坠网、爬梯 |
| 43 | 钢筋混凝土水表井(带旁通) | φ200mm | 座 | 1 | - 1.名称、井径:钢筋混凝土水表井(带旁通)（φ200mm）（安装） - 2.井深:1.0m - 3.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 4.流槽砌筑材料品种、规格:实心混凝土砌块 240×115×53mm - 5.流槽抹灰厚度、强度等级:20mm 1:2防水水泥砂浆抹面 - 6.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 7.盖板材质、规格:C30 预制混凝土盖板 - 8.井圈材质及规格:C30 预制混凝土井圈 - 9.井盖材质及规格:球墨铸铁检查井井盖 重型（3cm厚）116kg 带防盗 DN700 - 10.井筒材质及规格:C30预制混凝土井筒 Φ700 - 11.其他:(含闸阀、止回阀、水表、伸缩头) |
| 44 | 钢筋混凝土阀门井 | φ1400mm | 座 | 6 | - 1.名称、井径:钢筋混凝土阀门井 直径1400mm（安装） - 2.井深:2.5m - 3.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 4.流槽砌筑材料品种、规格:实心混凝土砌块 240×115×53mm - 5.流槽抹灰厚度、强度等级:20mm 1:2防水水泥砂浆抹面 - 6.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 7.盖板材质、规格:C30 预制混凝土盖板 - 8.井圈材质及规格:C30 预制混凝土井圈 - 9.井盖材质及规格:球墨铸铁检查井井盖 重型（3cm厚）116kg 带防盗 DN700 - 10.井筒材质及规格:C30预制混凝土井筒 Φ700 - 11.其他:防坠网、爬梯 |
| 45 | 钢筋混凝土阀门井 | φ1200mm | 座 | 8 | - 1.名称、井径:钢筋混凝土阀门井 直径1200mm（安装） - 2.井深:2.5m - 3.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 4.流槽砌筑材料品种、规格:实心混凝土砌块 240×115×53mm - 5.流槽抹灰厚度、强度等级:20mm 1:2防水水泥砂浆抹面 - 6.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 7.盖板材质、规格:C30 预制混凝土盖板 - 8.井圈材质及规格:C30 预制混凝土井圈 - 9.井盖材质及规格:球墨铸铁检查井井盖 重型（3cm厚）116kg 带防盗 DN700 - 10.井筒材质及规格:C30预制混凝土井筒 Φ700 - 11.其他:防坠网、爬梯 |
| 46 | 钢筋混凝土阀门井 | / | 座 | 36 | - 1.名称、井径:钢筋混凝土阀门井 直径1200mm、φ1400mm（安装） - 2.井深:2.5m - 3.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 4.流槽砌筑材料品种、规格:实心混凝土砌块 240×115×53mm - 5.流槽抹灰厚度、强度等级:20mm 1:2防水水泥砂浆抹面 - 6.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 7.盖板材质、规格:C30 预制混凝土盖板 - 8.井圈材质及规格:C30 预制混凝土井圈 - 9.井盖材质及规格:球墨铸铁检查井井盖 重型（3cm厚）116kg 带防盗 DN700 - 10.井筒材质及规格:C30预制混凝土井筒 Φ700 - 11.其他:防坠网、爬梯 |
| 47 | 压力管检修井 | φ1000mm | 座 | 6 | - 1.名称、井径:压力管检修井 φ1000mm（安装） - 2.井深:1.75m - 3.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 4.流槽砌筑材料品种、规格:实心混凝土砌块 240×115×53mm - 5.流槽抹灰厚度、强度等级:20mm 1:2防水水泥砂浆抹面 - 6.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 7.盖板材质、规格:C30 预制混凝土盖板 - 8.井圈材质及规格:C30 预制混凝土井圈 - 9.井盖材质及规格:球墨铸铁检查井井盖 重型（3cm厚）116kg 带防盗 DN700 - 10.井筒材质及规格:C30预制混凝土井筒 Φ700 - 11.其他:防坠网、爬梯 |
| 48 | 混凝土污水检查井 | φ1000mm | 座 | 7 | - 1.名称、井径:混凝土污水检查井 φ1000mm（安装） - 2.井深:1.75m - 3.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 4.流槽砌筑材料品种、规格:实心混凝土砌块 240×115×53mm - 5.流槽抹灰厚度、强度等级:20mm 1:2防水水泥砂浆抹面 - 6.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 7.盖板材质、规格:C30 预制混凝土盖板 - 8.井圈材质及规格:C30 预制混凝土井圈 - 9.井盖材质及规格:球墨铸铁检查井井盖 重型（3cm厚）116kg 带防盗 DN700 - 10.井筒材质及规格:C30预制混凝土井筒 Φ700 - 11.其他:防坠网、爬梯 |
| 49 | 混凝土闸板阀井 | φ1000mm | 座 | 1 | - 1.名称、井径:混凝土闸板阀井 φ1000mm（安装） - 2.井深:1.75m - 3.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 4.流槽砌筑材料品种、规格:实心混凝土砌块 240×115×53mm - 5.流槽抹灰厚度、强度等级:20mm 1:2防水水泥砂浆抹面 - 6.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 7.盖板材质、规格:C30 预制混凝土盖板 - 8.井圈材质及规格:C30 预制混凝土井圈 - 9.井盖材质及规格:球墨铸铁检查井井盖 重型（3cm厚）116kg 带防盗 DN700 - 10.井筒材质及规格:C30预制混凝土井筒 Φ700 - 11.其他:防坠网、爬梯 |
| 50 | 混凝土沉砂井 | / | 座 | 1 | - 1.名称、井径:混凝土沉砂井（安装） - 2.井深:1.55m - 3.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 4.流槽砌筑材料品种、规格:实心混凝土砌块 240×115×53mm - 5.流槽抹灰厚度、强度等级:20mm 1:2防水水泥砂浆抹面 - 6.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 7.盖板材质、规格:C30 预制混凝土盖板 - 8.井圈材质及规格:C30 预制混凝土井圈 - 9.井盖材质及规格:球墨铸铁检查井井盖 重型（3cm厚）116kg 带防盗 DN700 - 10.井筒材质及规格:C30预制混凝土井筒 Φ700 - 11.其他:防坠网、爬梯 |
| 51 | 通信人孔混凝土井 | / | 座 | 5 | - 1.名称、规格:通信人孔（安装） - 2.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 3.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 4井盖材质及规格:球墨铸铁井井盖770重型 |
| 52 | 通信手孔混凝土井 | / | 座 | 31 | - 1.名称、规格:通信手孔（安装） - 2.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 3.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 4井盖材质及规格:球墨铸铁井井盖770重型 |
| 53 | 混凝土井1 | 电缆井1-2.0×2.0×1.9 | 座 | 18 | - 1.名称、规格:电缆井1-2.0×2.0×2（安装） - 2.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 3.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 4井盖材质及规格:球墨铸铁井井盖770重型 |
| 54 | 混凝土井2 | 电缆井2-1.5×1.5×1.5 | 座 | 5 | - 1.名称、规格:电缆井1-1.5×1.5×1.5（安装） - 2.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 3.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 4井盖材质及规格:球墨铸铁井井盖770重型 |
| 55 | 混凝土井3 | 电缆井3-1.2×1.2×1.2 | 座 | 18 | - 1.名称、规格:电缆井1-1.2×1.2×1.2（安装） - 2.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土 - 3.井墙及底板混凝土强度等级:C35混凝土 - 4井盖材质及规格:球墨铸铁井井盖770重型 |
| 56 | 8米路灯基础 | / | 座 | 22 | 1.名称及规格:8m路灯（现浇） 2.包含混凝土基础、构件钢筋、各类预埋件留设、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |
| 57 | 20m升降式投光灯基础 | / | 座 | 11 | 1.名称及规格:20m升降式投光灯（现浇） 2.包含混凝土基础、构件钢筋、各类预埋件留设、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 - 4.未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |
| 58 | 30m高杆灯基础 | / | 座 | 3 | 1.名称及规格:30m高杆灯（现浇） 2.包含混凝土基础、构件钢筋、各类预埋件留设、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 - 4.未尽事项,详见设计图纸及国家相关规范 |

5、报价表

工程名称： 阳江港海陵湾港区吉树作业区17#通用泊位工程                单位：元

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 暂定 数量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层双色聚乙烯（PE）给水管 | DN200 PN16 | m | - 3637 |  |  |
| 2 | 双层双色聚乙烯（PE）给水管 | DN150 PN16 | m | 807 |  |  |
| 3 | 双层双色聚乙烯（PE）给水管 | DN100 PN16 | m | 186 |  |  |
| 4 | 内衬塑钢管 | DN200 PN16 | m | 14 |  |  |
| 5 | 内衬塑钢管 | DN150 PN16 | m | 464 |  |  |
| 6 | 内衬塑钢管 | DN65 PN16 | m | 6 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 930 |  |  |
| 8 | 压力污水管（镀锌钢管） | DN100 PN16 | m | 1027 |  |  |
| 9 | 压力污水管（PE管） | DN100 PN16 | m | 1003 |  |  |
| 10 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1400 SN12.5 | m | 25 |  |  |
| 11 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1200 SN12.5 | m | 156 |  |  |
| 12 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1000 SN12.5 | m | 691 |  |  |
| 13 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN800 SN12.5 | m | 271 |  |  |
| 14 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN600 SN12.5 | m | 580 |  |  |
| 15 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN500 SN12.5 | m | 458 |  |  |
| 16 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN400 SN12.5 | m | 42 |  |  |
| 17 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN300 SN12.5 | m | 780 |  |  |
| 18 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN200 SN12.5 | m | 860 |  |  |
| 19 | 电缆保护管 | 2φ110+2φ110 | 米 | 665 |  |  |
| 20 | 电缆保护管 | 4φ110+2φ110 | 米 | 272 |  |  |
| 21 | 电缆保护管 | 2φ160+8φ110+6φ110 | 米 | 35 |  |  |
| 22 | 电缆保护管 | 2φ160+6φ110+2φ110 | 米 | 20 |  |  |
| 23 | 电缆保护管 | 4φ160+18φ110+6φ110 | 米 | 86 |  |  |
| 24 | 电缆保护管 | 6φ110+2φ110 | 米 | 12 |  |  |
| 25 | 电缆保护管 | 4φ110 | 米 | 30 |  |  |
| 26 | 电缆保护管 | 4φ160+20φ110+6φ110 | 米 | 68 |  |  |
| 27 | 电缆保护管 | 20φ160+10φ110+6φ110 | 米 | 20 |  |  |
| 28 | 电缆保护管 | 20φ160+6φ110+6φ110 | 米 | 25 |  |  |
| 29 | 电缆保护管 | 18φ160+6φ110+6φ110 | 米 | 80 |  |  |
| 30 | 电缆保护管 | 14φ160+6φ110+6φ110 | 米 | 35 |  |  |
| 31 | 电缆保护管 | 4φ160+2φ110 | 米 | 16 |  |  |
| 32 | 电缆保护管 | 12φ160+4φ110+6φ110 | 米 | 200 |  |  |
| 33 | 电缆保护管 | 8φ160+4φ110 | 米 | 30 |  |  |
| 34 | 电缆保护管 | 4φ160+4φ110+4φ110 | 米 | 68 |  |  |
| 35 | 电缆保护管 | 2φ110 | 米 | 938 |  |  |
| 36 | 电缆保护管 | SC50 | 米 | 18 |  |  |
| 37 | 电缆保护管 | SC100 | 米 | 417 |  |  |
| 38 | 电缆保护管 | SC150 | 米 | 300 |  |  |
| 39 | 电缆保护管 | SC160 | 米 | 12 |  |  |
| 40 | 双箅雨水口 | / | 座 | 56 |  |  |
| 41 | 单箅雨水口 | / | 座 | 88 |  |  |
| 42 | 雨水检查井 | / | 座 | 79 |  |  |
| 43 | 钢筋混凝土水表井(带旁通) | φ200mm | 座 | 1 |  |  |
| 44 | 钢筋混凝土阀门井 | φ1400mm | 座 | 6 |  |  |
| 45 | 钢筋混凝土阀门井 | φ1200mm | 座 | 8 |  |  |
| 46 | 钢筋混凝土阀门井 | / | 座 | 36 |  |  |
| 47 | 压力管检修井 | φ1000mm | 座 | 6 |  |  |
| 48 | 混凝土污水检查井 | φ1000mm | 座 | 7 |  |  |
| 49 | 混凝土闸板阀井 | φ1000mm | 座 | 1 |  |  |
| 50 | 混凝土沉砂井 | / | 座 | 1 |  |  |
| 51 | 通信人孔混凝土井 | / | 座 | 5 |  |  |
| 52 | 通信手孔混凝土井 | / | 座 | 31 |  |  |
| 53 | 混凝土井1 | 电缆井1-2.0×2.0×1.9 | 座 | 18 |  |  |
| 54 | 混凝土井2 | 电缆井2-1.5×1.5×1.5 | 座 | 5 |  |  |
| 55 | 混凝土井3 | 电缆井3-1.2×1.2×1.2 | 座 | 18 |  |  |
| 56 | 8米路灯基础 | / | 座 | 22 |  |  |
| 57 | 20m升降式投光灯基础 | / | 座 | 11 |  |  |
| 58 | 30m高杆灯基础 | / | 座 | 3 |  |  |
| 不含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 增值税 % |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上报价数量为暂定量，以现场实际完成并验收合格经业主或第三方审核的数量为准；2、以上单价为固定综合单价，合同执行期间不可调整，综合单价已包含按施工图纸完成以上清单管网的铺设以及管网内所有的阀门、消防栓等附属设施的安装、管道混凝土包封等，不另计费用；3、施工期约9个月。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人：

(或)委托代理人：

报价日期：    年    月    日